АО «Региональная энергетическая компания»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс на право заключения договора

на поставку Комплектного Распределительного Устройства (КРУ) 20 кВ для объекта: «Строительство энергоблока 15/0,4 кВ (Новый) в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421,
Гурьевского района Калининградской области».

ЧАСТЬ 1 Общая и коммерческая части

г. Калининград
2019 год

# ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

## Общие сведения о конкурсе

    - В целях удовлетворения нужд Заказчика АО «Региональная энергетическая компания», являющегося Организатором процедуры открытого конкурса (236003, г. Калининград, ул. Бакинская, д. 2, почтовый адрес: 236035, г. Калининград, а/я 5401); Секретарь Закупочной комиссии – Карпенко Дарья Игоревна, Ответственное лицо – Заместитель генерального директора Зубрицкий Андрей Михайлович, тел. 8 (4012) 98-83-70,  e-mail: azubrickiy@rec39.ru) (далее – Организатор открытого конкурса) Извещением о проведении открытого конкурса, опубликованным «21» ноября 2019 г. на официальном сайте zakupki.gov.ru (www.zakupki.gov.ru), на сайте Заказчика АО «Региональная энергетическая компания» (www.rec39.ru), приглашает юридических лиц, физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей (далее – участники закупки) к участию в открытом конкурсе без предварительного квалификационного отбора (далее – Конкурс) на право заключения договора на поставку Комплектного Распределительного Устройства (КРУ) 20 кВ для объекта: «Строительство энергоблока 15/0,4 кВ (Новый) в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421, Гурьевского района Калининградской области».

    - Настоящий Конкурс проводится в соответствии с Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Региональная энергетическая компания», утвержденным Советом директоров АО «Региональная энергетическая компания» (протокол от 30.05.2018 года № 05, с изм. протокол от 06.03.2019 г. №01/2019).

    - Заказчик – АО «Региональная энергетическая компания», 236003,                      г. Калининград, ул. Бакинская, д. 2, почтовый адрес: 236035, г. Калининград, а/я 5401, тел. 8 (4012) 98-83-70.

    - Предмет Конкурса – Право заключения договора на поставку Комплектного Распределительного Устройства (КРУ) 20 кВ для объекта: «Строительство энергоблока 15/0,4 кВ (Новый) в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421, Гурьевского района Калининградской области».

Количество лотов: 1 (один).

Частичное выполнение поставок в составе одного лота не допускается.

Количество заключаемых по результатам закупки договоров – 1 (один).

Участник должен принять во внимание, что ссылки в Конкурсной документации на конкретный тип продукции, производителя, носят лишь рекомендательный, а не обязательный характер. Участник может представить в своей Заявке иные типы продукции, при условии, что произведенные замены совместимы между собой, по существу, равноценны или превосходят по качеству продукцию, указанную в Технических условиях.

    - Срок поставки – 10 (календарных) дней с даты заключения договора.

    - Начальная (максимальная) цена Договора – 14 700 000 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 коп. (Без учета НДС), 17 640 000 (Семнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. (С НДС 20%).

В стоимость поставки должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, на установку и наладку оборудования.

    - Форма, сроки и порядок оплаты: без аванса в соответствии с проектом Договора.

    - Порядок проведения Конкурса и участия в нем, а также инструкции по подготовке Заявок, приведены в разделе 1.4.12 (здесь и далее ссылки относятся к настоящей Конкурсной документации). Подробные требования к выполняемым поставкам, работам и услугам изложены в Части 2 «Техническая часть» и приложениях к нему. Проект Договора, который будет заключен по результатам Конкурса, приведен в разделе l). Формы документов, которые необходимо подготовить и подать в составе Заявки, приведены в разделе m).

    - По вопросам, связанным с техническими характеристиками выполняемых работ, контактное лицо – Главный инженер – Канищев Виктор Викторович,                                тел. 8 (4012) 98-83-70, e-mail: vkanishchev@rec39.ru.

    - По вопросам оформления коммерческого предложения (Заявки) контактное лицо – Заместитель генерального директора Зубрицкий Андрей Михайлович,                         тел. 8 (4012) 98-83-70, e-mail: azubrickiy@rec39.ru)

## Правовой статус документов

    - Конкурс проводится в соответствии с Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, требованиями Федерального закона от 18.07.2011 г. N 223-ФЗ (ред. от 31.12.2017) «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» (с изм. и доп., вступ. в силу с 09.01.2018) (далее ФЗ-223), Федерального закона от 26.07.2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Положением о закупке товаров, работ, услуг для нужд АО «Региональная энергетическая компания», утвержденным Советом директоров АО «Региональная энергетическая компания» (протокол от 30.05.2018 года № 05), Постановлением правительства от 11 декабря 2014 г. N 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства; Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2016 г. N 925 «О приоритете товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами» и перечнем товаров, работ, услуг, закупка которых осуществляются у субъектов малого и среднего предпринимательства.

    - Опубликованное в соответствии с п. 1.1.1. Извещение о проведении Конкурса, являющимся неотъемлемой частью Конкурсной документации, вместе с настоящей Конкурсной документацией, являются офертой Организатора Конкурса и должны рассматриваться Участниками Конкурса в соответствии с этим в течение срока, определенного для проведения Конкурса.

    - Заявка Участника Конкурса имеет правовой статус оферты и будет рассматриваться Организатором Конкурса в соответствии с этим.

    - Протокол о результатах Конкурса, подписанный Организатором Конкурса и Победителем Конкурса (Статья 448 Гражданского кодекса Российской Федерации), имеет силу договора, определяющего обязанность сторон заключить Договор на условиях, установленных Извещением о проведении Конкурса, Конкурсной документацией и Конкурсной заявкой Победителя Конкурса в установленных настоящей Конкурсной документацией рамках.

    - Заключенный по результатам Конкурса Договор фиксирует все достигнутые сторонами договоренности.

    - При определении условий Договора с Победителем Конкурса используются следующие документы с соблюдением указанной иерархии (в случае их противоречия):

        - Протокол о результатах Конкурса;

        - Извещение о проведении Конкурса и настоящая Конкурсная документация со всеми дополнениями и разъяснениями;

        - Заявка Победителя Конкурса со всеми дополнениями и разъяснениями.

Иные документы Организатора конкурса и Участника конкурса не определяют права и обязанности сторон в связи с данным конкурсом.

    - Во всем, что не урегулировано Извещением о проведении конкурса и настоящей Конкурсной документацией, стороны руководствуются Гражданским кодексом Российской Федерации.

    - Если в отношении сторон договора, заключаемого по результатам конкурса, действуют также иные специальные нормативно-правовые акты, изданные и зарегистрированные в установленном порядке, настоящая Закупочная комиссия документация (и проект договора как ее часть) и Заявка Победителя конкурса будут считаться приоритетными по отношению к диспозитивным нормам указанных документов.

## Обжалование

    - Все споры и разногласия, возникающие в связи с проведением Конкурса, в том числе касающиеся исполнения Организатором и Участниками Конкурса своих обязательств в связи с проведением Конкурса и участием в нем, должны решаться в претензионном порядке. Для реализации этого порядка заинтересованная сторона в случае нарушения ее прав должна обратиться с претензией к другой стороне, при этом уполномоченным представителем АО «Региональная энергетическая компания» в рамках данного пункта выступает Конкурсная комиссия. Сторона, получившая претензию, должна направить другой стороне мотивированный ответ на претензию в течение 20 рабочих дней с момента ее получения.

    - Участник вправе обжаловать в антимонопольный орган действия (бездействия) Заказчика при закупке товаров, работ, услуг в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 18.07.2011 № 223 «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

    - Вышеизложенное не ограничивает права сторон на обращение в суд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

## Прочие положения

    - Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей Заявки, а Организатор Конкурса по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов Конкурса, за исключением случаев, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

    - Применение факсимильной подписи (факсимиле) в оригиналах документов и заверяемых Участником конкурса копиях документов, поданных в составе Заявки, не допускается.

    - Предполагается, что Участник Конкурса изучит все инструкции, формы, условия, технические условия и другую информацию, содержащуюся в Конкурсной документации, а также разъяснения Организатора в случае направления Участниками запросов (в соответствии с разделом 2 настоящей Документации) никакие претензии Организатору Конкурса не будут приниматься на том основании, что Участник Конкурса не понимал какие-либо вопросы. Неполное представление информации, запрашиваемой в Конкурсной документации, или же подача Заявки, не отвечающей требованиям Конкурсной документации, представляют собой риск для Участника и может привести к отклонению его Заявки.

    - Организатор Конкурса обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников Конкурса сведений, в том числе содержащихся в Конкурсных заявках. Предоставление этой информации другим Участникам Конкурса или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации или настоящей Конкурсной документацией.

    - Конкурсная комиссия вправе отклонить Заявку, если он установит, что Участник Конкурса прямо или косвенно дал, согласился дать или предложил служащему Организатора Конкурса вознаграждение в любой форме: работу, услугу, какую-либо ценность, в качестве стимула, который может повлиять на принятие Конкурсной комиссией решения по определению Победителя Конкурса.

    - Конкурсная комиссия вправе отклонить Заявки Участников Конкурса, заключивших между собой какое-либо соглашение с целью повлиять на определение Победителя Конкурса.

    - Конкурсная комиссия вправе отклонить Заявки Участников Конкурса, аффилированных между собой (понятие аффилированного лица согласно ст.4 Закона РСФСР от 22.03.1991 № 948-1 «О конкуренции и ограничении монополистической деятельности на товарных рынках»).

    - Факт подачи Заявок лицами, аффилированными с Заказчиком и/или Организатором Конкурса, и/или экспертом, не является основанием для отклонения таких заявок, но является основанием для самоотвода соответственно члена Конкурсной комиссии или эксперта, имеющих аффилированные связи с Участником Конкурса. В случае, если установлен факт аффилированности, Конкурсная комиссия (или иное выявившее данный факт лицо) и, при возможности, пересматривает принятые решения без учета голоса/мнения аффилированного лица.

    - В соответствии с Извещением о проведении Конкурса, Конкурсной документацией Организатор Конкурса, по решению Конкурсной комиссии, имеет право отказаться от проведения Конкурса в любое время до наступления даты и времени окончания срока подачи заявок на участие в закупке, не неся никакой ответственности перед Участниками Конкурса или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки.

    - Извещение об отказе от проведения конкурса размещается Заказчиком в день принятия решения об отказе от проведения конкурса в порядке, установленном для официального размещения на официальном сайте извещения о проведении конкурса.

    - Все Участники конкурса, приславшие свои заявки на участие в конкурсе получат соответствующие уведомления в течение двух рабочих дней со дня принятия указанного решения Заказчиком на почтовый адрес, указанный на конверте. В случае, если на конверте не указаны почтовый адрес (для юридического лица - Участника размещения заказа) конверты, вскрываются и направляются соответствующие уведомления всем Участникам размещения заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе.

    - Ссылки на разделы, пункты и подпункты, указанные в настоящей Конкурсной документации, относятся к тексту данной Конкурсной документации, если рядом с такой ссылкой не указано иного.

- ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА. ИНСТРУКЦИИ ПО ПОДГОТОВКЕ ЗАЯВОК

## Общий порядок проведения конкурса

    - Конкурс проводится в следующем порядке:

- Публикация Извещения о проведении Конкурса и Конкурсной документации (п. 2.2);

- Получение подрядчиками Конкурсной документации в электронной форме (п. 2.2.1);

- Требования к Участникам Конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям (п. 2.3);

- Подготовка Заявок, в том числе разъяснение Организатором Конкурса Конкурсной документации, если необходимо (п. п. 2.4.1 – 2.4.11);

- Подача Заявок и их прием (п. 2.4.12.1);

- Изменение и отзыв Заявок (п.2.6);

- Вскрытие поступивших на Конкурс конвертов с Конкурсными заявками (п. 2.7);

- Сопоставление и оценка Заявок (п. 2.8);

- Подведение итогов Конкурса. Определение Победителя Конкурса (п. 2.9.1) или признание Конкурса несостоявшимся (п. 2.11);

- Подписание Протокола о результатах Конкурса (п. 2.12)

- Подписание Договора (п. 2.13).

    - В процессе проведения Конкурса в установленные сроки Федеральным законом «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ подлежат опубликованию в соответствии с п. 1.1.1 настоящей Документации сведения/документы, указанные ниже:

- изменения, вносимые в Извещение о проведении Конкурса, в Конкурсную документацию – не позднее 3 дней со дня принятия решения о внесении таких изменений;

- разъяснения Извещения о проведении Конкурса, Конкурсной документации – не позднее 3 дней со дня принятия решения о предоставлении разъяснений;

- отказ от проведения Конкурса – в день со дня принятия решения об отказе от проведения Конкурса;

- уведомление о продлении срока подачи Заявок – не позднее 1 дня со дня принятия решения о таком продлении;

- протоколы, составляемые в процессе проведения Конкурса и подписанных ответственным секретарем Конкурсной комиссии – не позднее 3 дней со дня подписания таких Протоколов.

## Публикация Извещения о проведении Конкурса и Конкурсной документации

    - Извещение о проведении конкурса и Конкурсная документация опубликованы в порядке, указанном в п. 1.1.1. и любое лицо может получить данные документы из указанных информационных источников без взимания платы.

    - Иные публикации не являются официальными и не влекут для Организатора конкурса никаких последствий.

## Требования к Участнику конкурса. Подтверждение соответствия предъявляемым требованиям

### Требования к Участникам конкурса

      - Участвовать в Конкурсе может любое юридическое, физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, коллективный участник. Дополнительные требования к субподрядчикам (соисполнителям, субпоставщикам) и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 2.3.3.. Дополнительные требования к коллективным Участникам; к лицам, участвующим на стороне одного Участника и порядку подтверждения их соответствия установленным требованиям приведены в пункте 2.3.4.

      - Чтобы претендовать на победу в Конкурсе и получения права заключить Договор, Участник Конкурса должен отвечать следующим требованиям:

- обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора);

- не находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать вступившее в законную силу решение арбитражного суда о признании Участника Конкурса банкротом и об открытии конкурсного производства; на имущество Участника Конкурса, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника Конкурса не должна быть приостановлена (для юридического лица, индивидуального предпринимателя);

- соответствовать отборочным критериям по финансовой устойчивости.

Финансовая устойчивость индивидуальных предпринимателей оценивается Конкурсной комиссией на основании Книги учета доходов и расходов и хозяйственных операций индивидуального предпринимателя;

- не должен иметь недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации за прошедший календарный год, размер которых превышает 25% балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период (с обязательным приложением Справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданной соответствующим подразделением ФНС РФ не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок);

- не должен иметь неисполненных обязательств (либо не исполненных в срок) по ранее заключенным договорам с АО «Региональная энергетическая компания» за 2018 – 2019 гг. (справка предоставляется в произвольной форме на бланке участника);

- не быть включенным в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- соответствие Участника и предлагаемого им товара требованиям Конкурсной документации и технического задания заказчика (Часть 1 и Часть 2);

- соответствие документов Участника требованиям Заказчика к содержанию, форме, оформлению и составу заявки на участие в закупке;

- не иметь отрицательного опыта работы с АО «Региональная энергетическая компания» и другими заказчиками;

      - Применяемые в Техническом задании и проекте Договора термины и названия товаров (материалов) и отдельных позиций, на основании которых можно идентифицировать товар (материал) по конкретной марке и производителю, носят описательный характер и не исключают возможности предложения иного (-ых) эквивалентного (-ых) товара (работ, услуг), их отдельных частей и позиций. Считать, что все содержащиеся в техническом задании и сметных расчетах товарные знаки сопровождаются словами «или эквивалент».

      - Конкурсная комиссия рассматривает как равноценные собственным материально-технические и кадровые ресурсы аффилированного с Участником Конкурса предприятия (дочернего либо предприятия-учредителя, акционера), при условии, что аффилированное с Участником предприятие не участвует в данном Конкурсе самостоятельно, и в составе Заявки предоставлено нотариально заверенное соглашение между Участником и аффилированным с ним предприятием о его согласии о предоставлении Участнику материально-технических ресурсов и/или персонала для выполнения работ, с обязательным указанием необходимых сведений о предоставляемых ресурсах и персонале согласно соответствующим формам Конкурсной документации. Кроме того, в составе Заявки в обязательном порядке предоставляются документы (копия Устава, копия Листа записи Единого государственного реестра юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), учредительный договор), подтверждающие факт аффилированности предприятий.

### Требования к документам, подтверждающим соответствие Участника установленным требованиям

        - В связи с вышеизложенным Участник конкурса должен включить в состав Конкурсной заявки следующие документы, подтверждающие его правоспособность (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, если в каждом из пунктов не установлено иное):

- заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица Участника и отметкой «Копия верна» копию свидетельства о регистрации Участника в качестве юридического лица (индивидуального предпринимателя), подтверждающего регистрацию Участника на территории Российской Федерации (для юридических лиц, зарегистрированных до 1 июля 2002 года, дополнительно - свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей).

Если участник – физическое лицо:

  - нотариально заверенная копия паспорта гражданина Российской Федерации или паспорта иного государства, или иной документ, его заменяющий в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

  - нотариально заверенная копия свидетельства о присвоении идентификационного номера налогоплательщика (ИНН);

  - копию страхового свидетельства государственного пенсионного страхования.

В случае, если паспорт или иной его заменяющий документ выдан на территории иного государства, должен быть представлен апостилированный перевод такого документа;

- заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица Участника и отметкой «Копия верна» копию Устава в действующей редакции;

- заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица Участника и отметкой «Копия верна» Свидетельствf о постановке на учет в налоговом органе индивидуального предпринимателя, юридического лица, образованного в соответствии с законодательством Российской Федерации по месту нахождения на территории РФ;

- оригинал или нотариально заверенная копия выписки из Единого государственного реестра юридических лиц (копию выписки из Единого государственного реестра для индивидуальных предпринимателей), выданной соответствующим подразделением Федеральной налоговой службы не ранее чем за шесть месяцев до срока окончания подачи Заявок. Допускается предоставление выписки из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в форме электронного документа, в соответствии со ст. 7 Федерального закона от 08.08.2001 № 129-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;

- заверенную печатью организации с подписью уполномоченного лица Участника и отметкой «Копия верна» копию письма Госкомстата России или его территориального органа, подтверждающего постановку участника на государственное статистическое наблюдение и присвоение кодов государственного статистического наблюдения;

- заверенные печатью организации с подписью уполномоченного лица Участника копии документов (приказов, протоколов собрания учредителей о назначении руководителя, и т.д.), подтверждающие полномочия лица, подписавшего Заявку, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам закупки (для юридических лиц). Если Заявка подписывается по доверенности, предоставляется оригинал или нотариально заверенная копия доверенности и вышеуказанные документы на лицо, выдавшее доверенность;

- анкету Участника закупки по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- оригинал согласия на обработку персональных данных по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с работниками Заказчика/Организатора закупки АО «Региональная энергетическая компания» по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

- Антикоррупционные обязательства по установленной в настоящей Конкурсной документации форме;

      - Документы, подтверждающие финансовую устойчивость Участника Конкурса (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):

- Для обычной системы налогообложения:

- копии годовой бухгалтерской отчетности за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н.

и квартальной отчетности на последнюю отчетную дату (при наличии);

- копии годовой бухгалтерской отчетности за завершившийся отчетный период текущего года (3 месяца, 6 месяцев, 9 месяцев), заверенная руководителем.

- Для упрощенной системы налогообложения:

- Копии Налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за последний отчетный год с отметкой инспекции Федеральной налоговой службы в соответствии с Федеральным Законом от 06.12.11 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н;

- Уведомление о применении УСНО

Для индивидуальных предпринимателей: документы в соответствии с законодательством, аналогичные по сути и содержанию вышеуказанным;

- заключение аудиторской проверки за последние 2 (два) года в случаях, когда проведение аудиторской проверки в соответствии с законодательством РФ обязательно для Участника конкурса, а также в случае наличия заключения аудиторской проверки при проведении Участником конкурса добровольного аудита;

- оригинал или нотариально заверенная копия справки о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателейо состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам организаций и индивидуальных предпринимателей, выданной соответствующим подразделением ФНС РФ не ранее чем за 60 дней до срока окончания подачи заявок.

- оригинал справки об участии в судебных разбирательствах по установленной в настоящей Конкурсной документации форме.

      - Документы, подтверждающие квалификацию Участника Конкурса (для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей):

- для подтверждения опыта участником в составе заявки предоставляются копии аналогичных предмету открытого Конкурса договоров на объектах аналогичных предмету открытого Конкурса с приложением актов сдачи-приемки выполненных работ. Все предоставляемые документы должны быть оформлены в соответствии с требованиями законодательства, если такие требования предъявляются к их оформлению, в том числе должны иметь необходимые для их идентификации реквизиты (бланк отправителя, наименование документа, наименование организации, от имени которой составлен документ, номер, дата составления, наименование должностей и фамилий лиц, подписавших документ и их личные подписи), быть представлены в полном объеме (от первой до последней страницы) и заверены надлежащим образом.

- для подтверждения квалификации специалистов и иных работников, участником в составе заявки предоставляются копии документов, которыми участник закупки может подтвердить свою квалификацию. Такими документами могут быть копии дипломов, удостоверения о повышении квалификации и т.п. Участник закупки по своему усмотрению может также представить другие сведения и документы, не включенные в перечень.

      - Все указанные в пп. 2.3.2.1. – 2.3.2.3. настоящей Конкурсной документации документы обязательны и  прилагаются Участником Конкурса к Конкурсной заявке.

      - В случае если по каким-либо причинам Участник Конкурса не может предоставить требуемый документ, он должен приложить составленную в произвольной форме справку, объясняющую причину отсутствия требуемого документа, а также содержащую заверения Организатору Конкурса о соответствии потенциального Участника данному требованию.

      - В случае участия в Конкурсе иностранной организации, такой участник предоставляет аналогичные документы. Такие документы должны быть переведены на русский язык и апостилированы, в противном случае Конкурсная комиссия вправе не рассматривать документы Участника.

### Привлечение субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков)

      - Участники открытого Конкурса могут привлекать субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) при условии соблюдения нижеприведенных требований:

- Наличие опыта выполнения аналогичных предмету настоящего Конкурса работ (услуг, поставки товаров);

- Наличие свободных кадровых ресурсов (персонала основных рабочих специальностей);

- Наличие свободных материально-технических ресурсов (основных машин и механизмов);

- Деловая репутация и надежность (отношение участника к офшорным зонам, отзывы и рекомендации контрагентов и т.п.);

      - Участник Конкурса должен доказать Конкурсной комиссии, что каждый из привлекаемых им субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков):

a)	осведомлен о привлечении его в качестве субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика);

b)	согласен с выделяемым ему перечнем, объемами, сроками и стоимостью поставки товаров (выполнении работ, оказания услуг);

c)	отвечает требованиям настоящей Конкурсной документации (п. 2.3.1) в объеме оказываемых в объеме выполняемых субподрядчиком (соисполнителем, субпоставщиком) поставок (работ, услуг).

      - В связи с вышеизложенным Участник Конкурса готовит Заявку с учетом следующих дополнительных требований:

a)	в Заявку включаются подписанные с двух сторон соглашения о намерениях заключить договор, в случае признания Участника Победителем, между Участником и каждым привлекаемым субподрядчиком (соисполнителем, субпоставщиком), с указанием перечня, объема, стоимости и сроков выполнения возлагаемых на субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика) поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг);

b)	Заявка должна включать сведения, подтверждающие соответствие каждого субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика) установленным требованиям (п. 2.3.1) поставки товаров (выполняемых работ, оказываемых услуг) с предоставлением документов согласно п. 2.3.2. Предоставляемые соисполнителем формы 1.1, 7.2, 8, 9, 11 заполняются субподрядчиком (соисполнителем, субпоставщиком) с указанием его наименования и наименования Участника Конкурса и заверяются подписью и печатью Участника в соответствии с п. 2.4.2.1, 2.4.2.2;

c)	Заявка должна включать сведения о распределении объемов поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) между Участником Конкурса и субподрядчиками (соисполнителями, субпоставщиками) по установленной форме 13 «План распределения объемов поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями, субпоставщиками)».

      - При оценке субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) количественные требования к ним и Участнику Конкурса устанавливаются в процентном соотношении от перечня и объема поставки товаров (выполнении работ, оказании услуг).

      - Любое юридическое или физическое лицо, в т. ч. индивидуальный предприниматель, принимающее участие в Конкурсе лично либо в составе коллективного Участника не может быть субподрядчиком (соисполнителем, субпоставщиком) у других Участников данного Конкурса. В случае невыполнения этих требований Заявки с участием такого лица могут быть отклонены без рассмотрения по существу.

      - Любое юридическое или физическое лицо, в т. ч. индивидуальный предприниматель, не принимающее участие в данном Конкурсе самостоятельно либо в составе коллективного Участника может являться субподрядчиком (соисполнителем, субпоставщиком) у произвольного числа Участников конкурса.

      - Конкурсная комиссия может отклонить Заявку, а Организатор Конкурса (Заказчик) имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах Конкурса (Договора), если выяснится, что один или несколько субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) отказались от поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг), а оставшиеся субподрядчики (соисполнители, субпоставщики), с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

### Участие в конкурсе коллективных участников (группы лиц)

      - В Конкурсе могут участвовать не только юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица самостоятельно (п. 2.3.1), но и их объединения (группы лиц), способные на законных основаниях выполнить требуемые поставки, работы, услуги.

      - Если Заявка подается коллективным Участником (группой лиц), дополнительно к требованиям, указанным в п. 2.3.1.2, должны быть выполнены нижеприведенные требования.

      - Каждое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), входящее в состав коллективного Участника или физическое лицо, входящее в группу лиц, должно отвечать требованиям настоящей Конкурсной документации (п. п. а) - г), е) 2.3.1.2.

      - Юридические лица (индивидуальные предприниматели), представляющие коллективного Участника, заключают между собой соглашение, соответствующее нормам Гражданского кодекса Российской Федерации, и отвечающее следующим требованиям:

        - в соглашении должны быть четко определены права и обязанности сторон как в рамках участия в конкурсе, так и в рамках исполнения Договора;

        - в соглашении должно быть приведено четкое распределение объемов, стоимости и сроков поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг) между членами коллективного Участника;

        - в соглашении должен быть определен лидер, который в дальнейшем представляет интересы каждого члена коллективного Участника во взаимоотношениях с Организатором Конкурса и Заказчиком;

        - в соглашении должна быть установлена субсидиарная ответственность каждого члена коллективного участника по обязательствам, связанным с участием в конкурсе, и солидарная ответственность за своевременное и полное исполнение Договора;

        - соглашением должно быть предусмотрено, что все операции по выполнению Договора в целом, включая платежи, совершаются исключительно с лидером, однако, по желанию Заказчика или по его инициативе, данная схема может быть изменена;

        - срок действия соглашения должен быть не менее, чем срок действия Договора;

        - соглашение не должно изменяться без одобрения Организатора Конкурса и Заказчика.

      - Физические лица, выступающие на стороне одного Участника (группа лиц), должны подписать соответствующее соглашение, в котором должно быть отражена их воля на участие в Конкурсе на стороне одного Участника. Такое соглашение должно содержать сведения, указанные в п. 2.3.4.4, при этом такое соглашение между физическими лицами не является договором простого товарищества в силу Главы 55 Гражданского кодекса Российской Федерации.

      - Индивидуальные предприниматели, выступающие на стороне одного Участника (группа лиц), должны подписать соответствующее соглашение, в котором должно быть отражена их воля на участие в Конкурсе на стороне одного Участника.

      - Любое юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), физические лицо может участвовать только в одном объединении и не имеет права принимать участие в данном Конкурсе самостоятельно либо в качестве субподрядчиков (соисполнителей, субпоставщиков) у других Участников данного Конкурса. В случае невыполнения этих требований Заявки с участием таких организаций/физических лиц будут отклонены без рассмотрения по существу.

      - В связи с вышеизложенным коллективный Участник (группа лиц) готовит Заявку с учетом следующих дополнительных требований:

        - Заявка должна включать документы, подтверждающие соответствие каждого члена объединения установленным требованиям (п. 2.3.2);

        - Заявка подготавливается и подается лидером от своего имени со ссылкой на то, что он представляет интересы коллективного Участника;

        - в состав Заявки дополнительно включается нотариально заверенная копия соглашения между членами коллективного Участника;

        - Заявка дополнительно должна включать сведения о распределении объемов, стоимости и сроков поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) между членами коллективного Участника по установленной в настоящей Документации форме 13 «План распределения объемов поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) внутри коллективного участника».

      - При оценке количественных параметров деятельности коллективного Участника (группы лиц), количественные параметры членов объединения суммируются в соответствии с распределением объемов поставки товаров (выполнении работ, оказании услуг) между членами коллективного Участника. Не подлежащие суммированию показатели (за исключением указанных в подп. а) – г), е) п. 2.3.1.2.) должны быть в наличии хотя бы у одного члена объединения.

      - Конкурсная комиссия может отклонить Заявку, а Организатор Конкурса (Заказчик) имеет право на одностороннее расторжение Протокола о результатах Конкурса (Договора), если выяснится, что из состава коллективного участника (группы лиц) вышла одна или несколько организаций (а из группы лиц – одно или несколько физических лиц), а оставшиеся члены объединения (группы лиц), с точки зрения Заказчика, не способны самостоятельно выполнить Договор.

## Подготовка Заявок

### Общие требования к Конкурсной заявке

      - Участник Конкурса должен подготовить Заявку, включающую:

- Письмо о подаче оферты по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей документации по Открытому конкурсу (раздел 4, форма 1)

- Приложение к письму о подаче оферты «Антикоррупционные обязательства» (раздел 4, форма 1.1);

- Техническое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Открытому конкурсу (раздел 4, форма 2);

- Сводная таблица стоимости работ по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Открытому конкурсу (раздел 4, форма 3);

- График поставки по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации по Открытому конкурсу (раздел 4, форма 4);

- График платежей поставки по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в настоящей Документации (раздел 4, форма 5);

- Согласие с проектом договора (раздел 4, форма 6);

- Анкета Участника закупки (раздел 4, форма 7) с приложениями, (форма 7.2 «Согласие на обработку персональных данных»,

- Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров (раздел 4, форма 8);

- Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/Организатора закупки АО «Региональная энергетическая компания» (раздел 4, форма 10);

- Справка подтверждение производителя (раздел 4, форма 9);

- Справка об участии в судебных разбирательствах (раздел 4, форма 11);

- План распределения объемов поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) между генеральным подрядчиком и субподрядчиками (соисполнителями, субпоставщиками) (раздел 4, форма 13);

- План распределения объемов поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг) внутри коллективного участника (раздел 4, форма 13);

- Справка о кадровых ресурсах (раздел 4, форма 16);

- Документы, подтверждающие соответствие Участника требованиям настоящей Документации (подразделы 2.3.1, 2.3.2 );

- Иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов.

      - Порядок размещения документов в составе Заявки с обязательным составлением описи всех документов с указанием томов и страниц:

- Письмо о подаче оферты (форма 1);

- Приложение к письму о подаче оферты «Антикоррупционные обязательства» (форма 1.1);

- Техническое предложение (форма 2);

- Сводная таблица стоимости оказываемых услуг (форма 3);

- График поставки (форма 4);

- График платежей поставки (форма 5);

- Формы 6-17;

- Документы, подтверждающие правоспособность, финансовую устойчивость, квалификацию Участника, п. 2.3.2. настоящей Конкурсной документации;

- Для каждого привлекаемого субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика) (с оформлением отдельного конверта «Документы субподрядчика (соисполнителя, субпоставщика) (группы лиц) _________________»):

- Формы 1.1, 7.2, 8, 10, 16, 17;

- Документы, подтверждающие правоспособность, финансовую устойчивость, квалификацию данной организации, предусмотренные п. 2.3.2. настоящей Конкурсной документации;

- Для каждого члена коллективного Участника (с оформлением отдельного конверта «Документы члена коллективного Участника _________________»):

- Формы 1.1, 7.2, 8, 10, 16, 17;

- Документы, подтверждающие правоспособность, финансовую устойчивость, квалификацию данной организации, п. 2.3.2. настоящей Конкурсной документации.

      - Участник Конкурса имеет право подать только одну Заявку. Подача альтернативных предложении не предусмотрена. В случае нарушения этого требования все Заявки такого Участника Конкурса отклоняются без рассмотрения по существу.

      - Заявка должна быть направлена в адрес Организатора закупки (236003,            г. Калининград, ул. Бакинская, д. 2) ответственному лицу, указанному в п. 1.1.10) оригинал своего Предложения в бумажном виде в полном объеме.

### Порядок подготовки Заявки в письменной форме

      - Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника Конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее - уполномоченного лица). В последнем случае оригинал или нотариально заверенная копия доверенности прикладывается к Конкурсной заявке.

      - Каждый документ, входящий в Заявку, должен быть скреплен печатью Участника Конкурса (а при участии в Конкурсе физического лица – нотариально заверена собственноручная подпись).

      - Требования п. 2.4.2.1 и 2.4.2.2 не распространяются на нотариально заверенные копии документов или документы, переплетенные типографским способом.

      - Дополнительные носители информации (дискеты, CD-R, CD-RW, брошюры, книги) должны быть, если это возможно, соответствующим образом помечены (например, с помощью наклеек) и помещены в отдельные (т.н. «информационные») конверты. Информационные конверты должны размещаться после последней страницы Заявки. Входящие в состав Заявки копии документов, подтверждающих юридический статус Участника конкурса, помещаются в информационные конверты, только если они отпечатаны и сброшюрованы промышленным (типографским) способом или прошиты у нотариуса.

      - После этого должна быть проведена нумерация всех без исключения страниц и информационных конвертов Заявки (как внутренняя нумерация листов отдельных приложений, так и сквозная нумерация всех страниц Заявки; информационные конверты нумеруются отдельно от страниц — «информационный конверт № 1», «информационный конверт № 2» и т.д.). Нумерация страниц книг, брошюр, журналов и т.д., помещенных в информационные конверты, не производится.

      - Никакие исправления в тексте Заявки не имеют силу, за исключением тех случаев, когда эти исправления заверены рукописной надписью «исправленному верить» и собственноручной подписью уполномоченного лица, расположенной рядом с каждым исправлением.

### Требования к сроку действия Заявки

      - Заявка действительна в течение срока, указанного Участником Конкурса в письме о подаче оферты. В любом случае этот срок не должен быть менее чем 90 календарных дней со дня, следующего за днем проведения процедуры вскрытия поступивших на Конкурс конвертов с Конкурсными заявками.

      - Указание меньшего срока действия может служить основанием для отклонения Заявки.

### Требования к языку Заявки

      - Все документы, входящие в Заявку, должны быть подготовлены на русском языке за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику Конкурса третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на языке оригинала при условии, что к ним приложен перевод этих документов на русский язык (в специально оговоренных случаях — апостилированный). При выявлении расхождений между русским переводом и оригиналом документа на ином языке Организатор конкурса будет принимать решение на основании перевода.

      - Конкурсная комиссия вправе не рассматривать документы, не переведенные на русский язык.

### Требования к валюте Заявки

      - Все суммы денежных средств в документах, входящих в Заявку, должны быть выражены в российских рублях за исключением нижеследующего.

      - Документы, оригиналы которых выданы Участнику конкурса третьими лицами с выражением сумм денежных средств в иных валютах, могут быть представлены в валюте оригинала при условии, что к этим документам будут приложены комментарии с переводом этих сумм в российские рубли исходя из официального курса валюты, установленного Центральным банком Российской Федерации, с указанием такового курса и даты его установления.

      - Цена Заявки фиксируется в российских рублях и не подлежит изменению при изменении официального курса валюты.

### Начальная (максимальная) цена Договора

### Начальная (максимальная) цена Договора – 14 700 000 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 коп. (Без учета НДС), 17 640 000 (Семнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. (С НДС 20%). Указание большей цены может служить основанием для отклонения Заявки.

      - Конкурсная комиссия также оставляет за собой право отклонить Заявки с ценами, завышенными за счёт предложения условий, существенно превышающих требования настоящей Конкурсной документации.

### Порядок действий, осуществляемых заказчиком в ходе проведения открытого Конкурса, в случае предложения участником (участниками) Конкурса аномально низкой цены относительно начальной (максимальной) цены договора (цены лота)

### Под аномально низкой ценой (демпингом) понимается снижение цены Участником открытого Конкурса относительно начальной (максимальной) цены договора (цены лота), указанной Заказчиком в извещении о проведении Конкурса, на 25 и более процентов.

### При выявлении случаев предложения Участником или несколькими Участниками ценового предложения на 25 и более процентов ниже начальной (максимальной) цены договора (цены лота) по итогам вскрытия конвертов с заявками Участников, либо завершения аукционной процедуры на понижение цены (переторжки), Заказчик вправе до подведения итогов закупочной процедуры и выбора победителя запросить у Участника документы, обосновывающие возможность снижения цены до уровня, заявленного им в ходе проведения Конкурса (гарантийное письмо от производителя с указанием цены и количества поставляемого товара, документы, подтверждающие наличие товара у Участника закупки, иные документы и расчеты, подтверждающие возможность Участника закупки осуществить поставку товара (выполнение работ, оказания услуг), по предлагаемой цене. Конкретный перечень документов, позволяющих Заказчику проверить ценовое предложение Участника, указывается в запросе.

### По итогам проверки и анализа документов, представленных участником закупки, заявившим аномально низкую цену, Заказчик, в случае признания такого участника победителем, вправе:

        - Если начальная (максимальная) цена конкурентной закупки превышает 100 миллионов рублей с НДС, - потребовать у участника обеспечение исполнения договора в размере на 30 процентов превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации. Возможные способы обеспечения исполнения договора и порядок предоставления указываются заказчиком в закупочной документации.

        - Если начальная (максимальная) цена конкурентной закупки составляет свыше 50 миллионов рублей с НДС и до 100 миллионов рублей с НДС (включительно), - потребовать у участника обеспечение исполнения договора в размере на 20 процентов превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации. Возможные способы обеспечения исполнения договора и порядок предоставления указываются заказчиком в закупочной документации.

        - Если начальная (максимальная) цена конкурентной закупки составляет от 25 миллионов рублей с НДС до 50 миллионов рублей с НДС (включительно), - потребовать у участника обеспечение исполнения договора в размере на 10 процентов превышающем размер обеспечения исполнения договора, указанный в закупочной документации. Возможные способы обеспечения исполнения договора и порядок предоставления указываются заказчиком в закупочной документации.

        - Если начальная (максимальная) цена конкурентной закупки составляет менее 25 миллионов рублей с НДС, - не требовать предоставления дополнительного обеспечения исполнения договора, при этом обеспечение исполнения договора, указанное в закупочной документации, предоставляется участником в обязательном порядке.

        - Если закупочной документацией предоставление обеспечения исполнения договора не было предусмотрено, вне зависимости от начальной (максимальной) цены конкурентной закупки, - вправе потребовать предоставления участником обеспечения договора в размере 10 процентов от цены договора с НДС. Возможные способы обеспечения исполнения договора и порядок предоставления указываются заказчиком в закупочной документации.

### В случае подачи Участником закупки аномально низкого ценового предложения при проведении закупочных процедур, участниками которых могут быть только субъекты малого и среднего предпринимательства, общий размер обеспечения исполнения договора с учетом п. 2.4.7.3 Конкурсной документации не может превышать размера, установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц».

### В случае непредоставления Участником закупки, заявившим аномально низкую цену, после подписания протокола по выбору победителя и до заключения договора обеспечения исполнения договора, такой Участник признается уклонившимся от заключения договора.

### По итогам анализа документов, представленных Участником Конкурса, подтверждающих возможность выполнения им условий договора в соответствии с требованиями, указанными в Конкурсной документации, Заказчик вправе принять решение об отказе от требования предоставления дополнительного обеспечения исполнения договора, предусмотренного п. 2.4.8.3. Конкурсной документации.

### В случае если по итогам проверки и анализа документов, представленных Участником, предложившим аномально низкую цену, будет установлено, что при подаче ценового предложения Участником Конкурса не были учтены какие-либо товары (работы, услуги), необходимые к поставке (выполнению, оказанию), Конкурсная комиссия направляет Участнику закупки запрос с предложением дополнения (уточнения) своего предложения недостающими товарами (работами, услугами) без изменения иных существенных условий заявки. Если Участником Конкурса не представлен ответ в сроки, указанные в запросе, либо представлен отказ в дополнении (уточнении) своего предложения недостающими товарами (работами, услугами) без изменения иных существенных условий заявки, Заказчик вправе принять решение об отклонении заявки такого Участника закупки.

### В случае не предоставления Участником Конкурса документов, затребованных в соответствии с пунктом 2.4.8.2. Конкурсной документации, Заказчик вправе отклонить заявку такого Участника.

    - Обеспечение заявки на участие в Конкурсе

      - Обеспечение заявки на участие в настоящем Конкурсе путем внесения денежных средств на расчётный счет Заказчика:

Банковские реквизиты для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявки на участие в Конкурсе:

АО «Региональная энергетическая компания»

ИНН 3906214663, КПП 390601001

Расчетный счет 40702810000800002929 в Филиале «Центральный» Банка ВТБ (ПАО) в            г. Москве,  К/с 30101810145250000411, БИК 044525411

В платежном поручении в графе «Наименование платежа» необходимо указать «Обеспечение заявки на участие в открытом Конкурсе на право заключения договора на поставку Комплектного Распределительного Устройства (КРУ) 20 кВ для объекта: «Строительство энергоблока 15/0,4 кВ (Новый) в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421, Гурьевского района Калининградской области»

      - Размер обеспечения заявки на участие в настоящем Конкурсе в размере - 5,0% от начальной цены лота без учета НДС: в размере - 735 000 (Семьсот тридцать пять тысяч) рублей 00 копеек (НДС не облагается)

      - Обеспечение заявки предоставляется участниками закупки до подачи заявки.

      - В случае непредставления обеспечения обязательств, связанных с участием в конкурсе, Конкурсная заявка Участника будет отклонена.

      - Обеспечение заявки должно быть перечислено по указанным реквизитам в срок, обеспечивающий их своевременное поступление на счет получателя не позднее времени и даты окончания подачи заявок на Конкурс.

      - Факт внесения Участником конкурса денежных средств в качестве обеспечения участия в конкурсе подтверждается платежным поручением (квитанцией в случае наличной формы оплаты) с отметкой банка об оплате.

      - В том случае, если перечисление суммы обеспечения заявки осуществляется Участником конкурса при помощи системы «Банк-Клиент», факт внесения денежных средств в обеспечение заявки на участие в конкурсе подтверждается оригинальной выпиской из банка, подтверждающей перечисление  денежных средств.

      - Соответствующее платежное поручение с отметкой банка об оплате (квитанция в случае наличной формы оплаты, оригинальная выписка из банка в случае перечисления суммы обеспечения заявки при помощи системы «Банк-Клиент») должно быть подано Участником конкурса в составе документов, входящих в заявку на участие в конкурсе.

      - Неисполнение условий п. 2.4.8.7 является основанием для отклонения Конкурсной  заявки Участника конкурса.

      - Денежные средства должны быть зачислены на расчетный счет, указанный в пункте 2.4.8.1 до момента окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе. В противном случае денежные средства в обеспечение заявки считаются невнесенными.

      - Заказчик возвращает Участникам конкурса денежные средства, внесенные ими в качестве обеспечения заявки, путем перечисления денежных средств на расчетный счет, указанный в Карточке делового партнера, поданной соответствующим Участником в составе документов, входящих в заявку, в следующих случаях и в следующие сроки:

- в случае принятия Заказчиком решения об отказе от проведения открытого конкурса - в течение 7 (семи) рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией соответствующего протокола ;

- в случае отзыва Участником конкурса заявки на участие в конкурсе (до вскрытия конвертов) - в течение 7 (семи)  рабочих дней со дня получения Организатором от Участника конкурса уведомления об отзыве заявки на участие в конкурсе;

- в случае принятия Конкурсной комиссией решения об отклонении заявки на Участие в конкурсе - в течение 7 (семи)  рабочих дней со дня подписания  Конкурсной комиссией протокола об отклонении заявки на Участие в конкурсе;

- участникам конкурса, которые участвовали в конкурсе, но не стали победителями конкурса, - в течение 7 (семи)  рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией протокола заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и выбору Победителя;

- участникам конкурса, заявки на участие в конкурсе которых получены после окончания срока приема конвертов с заявками на участие в конкурсе и возвращены, - в течение 7 (семи)  рабочих дней со дня подписания Конкурсной комиссией протокола заседания конкурсной комиссии по оценке конкурсных заявок и  выбору Победителя;

- победителю конкурса (Участнику конкурса, с которым заключается договор), - в течение 7 (семи)  рабочих дней со дня заключения с ним договора;

- участникам конкурса, в случае признания конкурса несостоявшимся, - в течение 7 (семи)  рабочих дней с даты подписания протокола заседания конкурсной комиссии о признании конкурса несостоявшимся.

      - Обеспечение заявки может быть удержано в следующих случаях:

  - уклонения Победителя Конкурса от заключения договора в соответствии с п. 2.12.4. настоящего Раздела Закупочной документации;

  - уклонения Участника Конкурса, заявке на участие, в Конкурсе которого присвоен второй номер, от заключения договора в соответствии с п. 2.12.5. настоящего Раздела Закупочной документации, в том случае, если Победитель Конкурса уклонился от заключения договора;

  - уклонения Участника размещения заказа, подавшего единственную заявку на участие в Конкурсе от заключения договора, если указанная заявка соответствует требованиям и условиям, предусмотренным Закупочной документацией в соответствии с пп. 2.12.4-2.12.6. настоящего Раздела Закупочной документации;

  - уклонения единственного допущенного к участию в Конкурсе и признанного Участником Конкурса Участника от заключения договора в соответствии с пп. 2.12.4.-2.12.6. настоящего Раздела Закупочной документации.

    - Обеспечение исполнения договора на участие в Конкурсе

      - Обеспечение исполнения договора по данной процедуре открытого Конкурса НЕ ТРЕБУЕТСЯ.

### Разъяснение Конкурсной документации

      - В процессе подготовки Заявки любой участник конкурентной закупки Участники вправе обратиться к Организатору Конкурса за разъяснениями настоящей Конкурсной документации в письменной форме, в том числе в виде электронного документа.

      - В течение 3 (трех) дней со дня поступления такого запроса Организатору Конкурса размещает в ЕИС разъяснения с указанием предмета запроса, но без указания участника закупки, от которого поступил запрос.

      - Организатор Конкурса вправе не давать разъяснений положений извещения и (или) документации о конкурентной закупке, если запрос поступил позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке.

### Внесение изменений в Извещение, Конкурсную документацию

      - Организатор Конкурса, по решению Конкурсной комиссии, в любой момент до истечения срока приема Заявок вправе внести изменения в Извещение о проведении Конкурса и в настоящую Конкурсную документацию. Изменять предмет закупки не допускается. Изменения, внесенные в извещение об осуществлении конкурентной закупки, документацию о закупке, размещаются в ЕИС не позднее 3 (трех) дней со дня принятия решения об их внесении. В случае внесения изменения в Извещение о проведении Конкурса или Кконкурсную документацию срок подачи заявок должен быть продлен так, что с даты размещения Извещения на официальном сайте до даты окончания срока подачи заявок на участие в закупке должно оставаться не менее половины срока подачи заявок на участие в конкурентной закупке, установленного Положением о закупке.

      - Заказчик не несет ответственности, если участник закупки не ознакомился с включенными в извещение и документацию о закупке изменениями, которые размещены надлежащим образом.

### Продление срока окончания приема Заявок

### При необходимости Организатор Конкурса, по решению Конкурсной комиссии, в том числе и по обращению Участников Конкурса, имеет право продлевать срок окончания подачи Заявок.

  - Подача Заявок и их прием

## Заявки на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте оформленные в соответствии с Разделом 2 настоящей конкурсной документации, направляются Участниками размещения заказа до окончания срока подачи заявок, указанного в Извещении о проведении Открытого конкурса.

## Прием заявок заканчивается в день вскрытия конвертов с заявками, но не раньше времени, указанного в Извещении о проведении Открытого конкурса.

## Заявки на участие в конкурсе до последнего дня срока подачи заявок на участие в конкурсе (исключая последний день подачи заявок на участие в конкурсе) подаются по адресу, указанному в Извещении о проведении Открытого конкурса. В день окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе такие заявки подаются на заседании Комиссии непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками на участие в конкурсе по адресу, по которому осуществляется вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, указанному в Извещении о проведении Открытого конкурса, после объявления присутствующим о возможности подать заявки, изменить или отозвать поданные заявки на участие в конкурсе.

## Заявки на участие в конкурсе, направленные по почте и поступившие в последний день окончания срока подачи заявок по адресу, по которому подаются заявки на участие в конкурсе в течение всего срока поступления заявок, за исключением последнего дня срока подачи заявок, признаются опоздавшими. Участник размещения заказа при отправке заявки по почте, несет риск того, что его заявка будет доставлена по неправильному адресу и признана опоздавшей.

## Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе поступивший после начала вскрытия конвертов с заявками Закупочной комиссией, регистрируются Заказчиком в Журнале регистрации в порядке их поступления. Каждый поступивший конверт с заявкой на участие в конкурсе маркируется путем нанесения на конверт регистрационного номера заявки. Запись регистрации заявки должна включать регистрационный номер заявки, дату, время, способ подачи. При доставке заявки нарочным – также подпись и расшифровку подписи лица, вручившего конверт с заявкой должностному лицу Заказчика.

## При этом отказ в приеме и регистрации конверта с заявкой на участие в конкурсе, на котором не указаны сведения об участнике размещения заказа, подавшем такой конверт, а также требование предоставления таких сведений, в том числе в форме документов, подтверждающих полномочия лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, на осуществление таких действий от имени участника размещения заказа, не допускается.

## По требованию лица, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, Заказчиком выдается расписка в получении конверта с такой заявкой. Такая расписка содержит регистрационный номер заявки, дату и время получения Заказчиком конверта с заявкой, способ ее подачи, подпись и расшифровку подписи должностного лица, получившего конверт с заявкой, указанные в Журнале регистрации заявок на участие в конкурсе.

## В случае если конверт с заявкой на участие в конкурсе не запечатан способом, исключающим возможность вскрытия конверта без нарушения его целостности, Заказчик не несет ответственность за его досрочное вскрытие. Сведения о состоянии такого конверта указываются в журнале регистрации.

## После окончания срока подачи заявок на участие в конкурсе, непосредственно перед вскрытием конвертов с заявками, но не раньше времени указанного в извещении о проведении конкурса, Закупочная Комиссия объявляет присутствующим Участникам размещения заказа о возможности подать Заявки, изменить или отзывать поданные Заявки до начала процедуры вскрытия конвертов.

## Участник размещения заказа вправе подать только одну заявку на участие в конкурсе.

## Заказчик обязан обеспечить конфиденциальность сведений, содержащихся в таких заявках, до вскрытия конвертов и открытия доступа. Лица, осуществляющие хранение конвертов с заявками и заявок, поданных в форме электронных документов, не вправе допускать повреждение таких конвертов и заявок до момента их вскрытия.

## Изменение и отзыв Заявок

    - До окончания срока подачи Заявок Участник конкурса вправе изменить или отозвать поданную Заявку.

    - В случае изменения Заявки Участники готовят следующие документы в письменной форме:

        - обращение к Организатору конкурса с просьбой об изменении Заявки на бланке Участника;

        - перечень изменений в Конкурсной заявке с указанием документов первоначальной Заявки, которых данные изменения касаются;

        - новые версии документов, которые изменяются.

    - В случае отзыва Заявки Участник должен подготовить соответствующее обращение на бланке Участника в письменной (бумажной) форме.

    - Изменения и отзыв Заявки, подготовленные в письменной (бумажной) форме, должны быть подписаны и скреплены печатью в порядке, указанном в п.п. 2.4.2.1, 2.4.2.2.

## Вскрытие поступивших на Конкурс конвертов

    - Организатор Конкурса проведет процедуру вскрытия конвертов по адресу и во время, указанные в Извещении о проведении конкурса в присутствии не менее чем двух членов Конкурсной комиссии.

## Оценка Заявок

### Оценка Заявок осуществляется Конкурсной комиссией и иными лицами (экспертами и специалистами), привлеченными Конкурсной комиссией.

### Рассмотрение и оценка Заявок осуществляется в соответствии с условиями настоящей Конкурсной документации.

### Информация относительно разъяснения, предварительного рассмотрения, оценки и сопоставления Заявок, а также рекомендации по присуждению Договора является строго конфиденциальной и не подлежит разглашению Участникам Конкурса или иным лицам, которые официально не имеют к этому отношения, за исключением сведений, подлежащих опубликованию в соответствии с Федеральным законом «О закупке товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» от 18.07.2011 № 223-ФЗ в указанных в п. 1.1.1 источниках.

### Участники Конкурса не вправе каким-либо способом влиять, участвовать или присутствовать при оценке Заявок, а также вступать в контакты с экспертами, выполняющими экспертизу Заявок. Любые попытки Участников Конкурса повлиять на Конкурсную комиссию при экспертизе Заявок или на присуждение договора, а также оказать давление на любое лицо, привлеченное Организатором Конкурса для работы в Конкурсе, служат основанием для отклонения Заявок таких Участников Конкурса.

### Оценка Заявок включает две стадии:

- отборочную стадию;

- оценочную стадию.

### При экспертизе заявок Конкурсная комиссия будет исходить только из содержания самой Заявки.

### Отборочная стадия

### В рамках отборочной стадии Конкурсная комиссия проверяет:

- правильность оформления и состав Заявок, наличие всех требуемых к представлению документов и сведений, отсутствие/наличие нарушений установленного в настоящей Документации порядка подачи Заявок;

- соответствие Участника Конкурса всем отборочным критериям, установленным в настоящей Конкурсной документации, в том числе с учетом установленных допустимых отклонений от числовых значений критериев (если таковые были установлены);

- наличие/отсутствие Участника в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- наличие/отсутствие признанных Участником претензий либо судебных решений против Участника вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с АО «Региональная энергетическая компания»;

- соответствие коммерческого и технического предложения требованиям настоящей Конкурсной документации, в том числе соответствие цены Заявки, установленной начальной (максимальной) цене Договора.

    - В рамках отборочной стадии, при отсутствии, либо недостаточности в заявке какой-либо информации или каких-либо документов, либо наличия замечаний к заявке, возникших в ходе ее рассмотрения и не позволяющих в полной мере оценить квалификацию Участника в соответствии с установленными требованиями, Организатор по решению Комиссии  вправе запросить у Участника недостающие документы либо разъяснение по имеющимся замечаниям, предоставив Участнику для устранения замечаний и предоставления документов минимально необходимый срок. При этом все возможные риски отклонения заявки и ответственность, связанные с несвоевременным предоставлением документов по запросу Организатора, несет Участник. Документы, поступившие в ответ на запрос после истечения указанного в нем срока, Организатор вправе не принимать, а Конкурсная комиссия не рассматривать и не учитывать при принятии решений в рамках Конкурса.

### При проверке правильности оформления Заявок Конкурсная комиссия вправе не обращать внимание на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют по существу на суть Заявки. Конкурсная комиссия с письменного согласия Участника Конкурса также может исправлять очевидные арифметические и грамматические ошибки.

### По результатам проведения отборочной стадии Конкурсная комиссия отклоняет Заявки, которые:

- поданы с нарушением порядка подачи Заявок, установленным в настоящей документации:

- не отвечают установленным в настоящей документации требованиям к оформлению, составу документов и сведений, подаваемым в Заявке, в том числе если Участник (в т.ч. один или несколько членов коллективного участника) не предоставил справку о всей цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных), или представил недостоверные сведения о стране происхождения товара, указанного в заявке на участие в закупке»;

- поданные Участниками, не представившими финансовое обеспечение исполнения обязательств Участника Конкурса;

- поданы Участниками Конкурса, которые не соответствуют  установленным в настоящей Конкурсной документации одному либо нескольким отборочным критериям;

- содержат предложения, не отвечающие техническим, коммерческим или Договорным требованиям настоящей Конкурсной документации;;

- содержат недостоверные сведения;

- поданы Участниками Конкурса, которые не согласились с предложениями Конкурсной комиссии по исправлению очевидных арифметических или грамматических ошибок в их Конкурсных заявках.

- сведения об участнике закупки, содержащиеся в декларации, не соответствуют критериям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным статьей 4 Федерального закона "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации".

    - Конкурсная комиссия вправе при принятии решения о соответствии Участника принять во внимание наличие негативного опыта сотрудничества с Участником  при исполнении Участником ранее заключенных с АО «Региональная энергетическая компания» договоров, при наличии судебных решений по искам Заказчиков не в пользу Участника, а также обоснованных Заказчиком и признанных подрядчиком досудебных претензий вследствие неисполнения обязательств по таким договорам, при этом принимая во внимание систематичность таких нарушений договорных обязательств и последствия, наступившие вследствие неисполнения Подрядчиком своих обязательств по договорам.

    - При проведении отборочной стадии Организатор Конкурса вправе проверять соответствие предоставленных Участником заявлений, документов и информации действительности, в том числе путем направления запросов в государственные органы, лицам, указанным в Заявке, а также проводить выездные проверки.

    - Результаты решения Конкурсной комиссии об отклонении заявки не подлежат обсуждению с Участником конкурса. При этом Участник вправе запросить у Организатора причины принятия Комиссией решения об отклонении Заявки.

### Оценочная стадия

### Для определения степени предпочтительности Заявок, которые по результатам рассмотрения по отборочным критериям были признаны Закупочной комиссией  соответствующими отборочным требованиям, в том числе с учетом установленных допустимых отклонений от установленных числовых значений критериев,  производится оценочная стадия рассмотрения Заявок по неценовым критериям и определяются качественные показатели заявки Участника. Оценка производится в баллах, при этом для каждого критерия в зависимости от его значимости устанавливается весовой коэффициент для учета при расчете общей предпочтительности Заявки.

### Кроме того, производится расчет рейтинга заявки по критерию стоимости. После окончания оценочной стадии производится расчет интегральной оценки общей предпочтительности Заявок, в соответствии с которым Закупочная комиссия определяет итоговый ранжир Заявок и Победителя Конкурса.

В случае, если предмет закупки предусматривает возврат НДС Заказчику, оценка ценовых предложений участников закупочной процедуры осуществляется по приведенной цене заявки (без НДС) к приведенной начальной (максимальной) цене договора (без НДС).

### В рамках оценочной стадии Закупочная комиссия оценивает и сопоставляет Заявки и проводит их ранжирование по степени предпочтительности для Заказчика, исходя из следующих критериев и их весовых коэффициентов:

Ценовые критерии:

Критерий № 1 «Стоимость заявки» - 60%;

Неценовые критерии:

Критерий № 2 «Срок поставки товара» – 30%;

Критерий № 3 «Срок гарантии на поставляемый товар» – 10 %.

Порядок оценки и сопоставления заявок на участие в открытом Конкурсе.

Оценка заявок производится на основании критериев оценки, их содержания и значимости, установленных в настоящей документации. Значимость критериев определяется в процентах. Сумма значимостей критериев оценки заявок, установленных в настоящей документации, составляет 100 (сто) процентов.

По результатам оценки по критериям каждой заявке на участие в Конкурсе выставляется оценка в баллах (рейтинг). Дробное значение рейтинга округляется до двух десятичных знаков после запятой по математическим правилам округления.

При этом для расчетов рейтингов применяется коэффициент значимости, равный значению соответствующего критерия в процентах, деленному на 100 (сто).

Для оценки заявки на участие в Конкурсе осуществляется расчет итогового рейтинга по каждой заявке.

Итоговый рейтинг каждой заявки на участие в Конкурсе (Vi) определяется по формуле:

Vi

где:

Rаi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 1;

Rbi - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 2;

Rci - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по критерию № 3.

По результатам расчета итогового рейтинга по каждой заявке на участие в открытом конкурсе каждой заявке по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в ней условий исполнения договора присуждается порядковый номер. Заявке, набравшей наибольший итоговый рейтинг, присваивается первый номер.

Рейтинг № 1, присуждаемый заявке по критерию «Стоимость заявки» определяется по формуле:

Rai

где:

Rai - рейтинг, присуждаемый i-й заявке по указанному критерию;

Amax –стоимость товара, установленная в настоящей Закупочной документации;

Ai - предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.

При оценке заявок по критерию «Стоимость заявки» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника открытого конкурса с наименьшей ценой.

При этом с учетом установленного Постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2016 № 925 приоритета товаров российского происхождения, работ, услуг, выполняемых, оказываемых российскими лицами, по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства, работам, услугам, выполняемым, оказываемым иностранными лицами, Si заявок на участие в закупке, которые содержат предложения о поставке товаров российского происхождения, выполнении работ, оказании услуг российскими лицами, по стоимостным критериям оценки производятся по предложенной в указанных заявках цене договора, сниженной на 15 процентов, при этом договор заключается по цене договора, предложенной участником в заявке на участие в закупке. Указанный приоритет не предоставляется в случае, если в заявке содержится предложение о поставке товаров российского и иностранного происхождения. При этом стоимость товаров российского происхождения  - менее 50%.

Отнесение участника закупки к российским или иностранным лицам производится на основании документов участника закупки, содержащих информацию о месте его регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей), на основании документов, удостоверяющих личность (для физических лиц).

С учетом Постановления Правительства от 16.09.2016 № 925 РФ приоритет будет отдаваться товарам российского происхождения по отношению к товарам, происходящим из иностранного государства.

При отсутствии в коммерческой заявке указания (декларирования) страны происхождения поставляемого товара не является основанием для отклонения заявки и такая заявка рассматривается как содержащая предложение о поставке иностранных товаров.

Рейтинг 2, присуждаемый заявке по критерию «Срок поставки» определяется по формуле:

Rbi

где:

Rbi  – рейтинг, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Bmax – максимальный срок поставки, установленный в настоящей Закупочной документации в соответствии с Томом 2 (Техническая часть) – в днях.

Bi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.

При оценке заявок по критерию «Срок поставки» лучшим условием исполнения договора по указанному критерию признается предложение участника открытого Конкурса с наименьшим сроком поставки – в днях.

Рейтинг 3, присуждаемый заявке по критерию «Срок гарантии» на поставляемый товар определяется по формуле:

Rсi = (Сi-Сmin)/(Сmin*2)*100

где:

Rсi – рейтинг в баллах, присуждаемый i-ой заявке по указанному критерию;

Сmin – минимальный срок предоставления гарантии качества на оборудование с момента поставки товара Покупателю, установленный в настоящей документации.

Сi – предложение участника закупки, заявка (предложение) которого оценивается.

Закупочная комиссия ранжирует Заявки Участников по степени предпочтительности условий, предложенных Участниками.

      - Результаты решения Закупочной комиссии об отклонении Заявки не подлежат обсуждению с Участником.

## Подведение итогов Конкурса. Определение Победителя Конкурса

    - Конкурные заявки, полученные до окончания срока подачи заявок, будут рассматриваться «9» декабря 2019 года в 16 часов 00 минут по местному времени по адресу Заказчика (236003, г. Калининград, ул. Бакинская, д. 2). Конкурсная комиссия при необходимости вправе изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону.

    - Предполагается, что подведение итогов Конкурса будет осуществлено            «10» декабря 2019 года в 16 часов 00 минут по местному времени по адресу Заказчика (236003, г. Калининград, ул. Бакинская, д. 2). Конкурсная комиссия при необходимости вправе изменить данный срок как в большую, так и в меньшую сторону.

    - Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя Конкурса, как Участника Конкурса, Заявка которого заняла первое место в ранжировке Заявок.

(В случае если хоть один из Участников конкурса применяет упрощенную систему налогообложения, Конкурсная комиссия при подведении итогов учитывает предложенные Участниками цены без НДС)

(В случае если заявки 2-х и более участников имеют одинаковую цену при всех остальных равных технико-коммерческих условиях предпочтение в выборе Победителя Конкурса будет отдано Участнику подавшему свою заявку раньше остальных)

    - Решение Конкурсной комиссии по подведению итогов Конкурса оформляется Протоколом выбора победителя, оформляемого на заседании комиссии и подписываемого ответственным секретарем Конкурсной комиссии.

    - Участник Конкурса незамедлительно уведомляется о признании его Победителем Конкурса. Протокол выбора победителя размещается на официальном сайте в течение 3-х дней со дня его подписания.

## Признание конкурса несостоявшимся

    - Конкурс признается несостоявшимся в случаях:

- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом Конкурсе подана только одна Заявка, при этом такая заявка признана соответствующей требованиям конкурсной документации;

- по окончании срока подачи заявок на участие в открытом Конкурсе не подано ни одной заявки на участие в открытом Конкурсе;

- по результатам рассмотрения заявок на участие в открытом Конкурсе принято решение о допуске только одного участника открытого Конкурса;

- по результатам рассмотрения заявок принято решение об отказе в допуске всем участникам, подавшим заявки.

    - В случае, если при проведении Конкурса:

- представлена одна Заявка – Заказчик вправе заключить Договор с единственным Участником, представившим Заявку, при одновременном соблюдении следующих условий:

- данный участник Конкурса соответствует требованиям Конкурсной документации, о чем принято соответствующее решение Конкурсной комиссией;

- договор заключается по цене, в объеме и на условиях, указанных таким единственным участником закупки в его заявке, или на лучших для Заказчика условиях.

- на этап оценки заявок допущена одна Заявка - Заказчик вправе заключить договор с таким участником, при условии, что такая Заявка соответствует требованиям Конкурсной документации;

- признать конкурс несостоявшимся и назначить повторную процедуру конкурса либо провести закупку иным способом, предусмотренным Положением о закупках Общества.

## Подписание Протокола о результатах Конкурса

    - Протокол о результатах Конкурса между Организатором Конкурса и Победителем Конкурса подписывается в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон.

    - С каждой из сторон Протокол о результатах Конкурса подписывается лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Победителя Конкурса и Организатора Конкурса без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица), а также скрепляется печатями сторон. При этом каждая из сторон вправе потребовать подтверждения правомочия лица, подписывающего Протокол о результатах Конкурса.

    - В Протоколе о результатах Конкурса фиксируется цена и иные существенные условия договора (в зависимости от его вида), его стороны, срок, в течение которого такой Договор должен быть заключен, а также обязательные действия, необходимые для его заключения (например, предоставление обеспечения исполнения обязательств по Договору), а также результаты проведения преддоговорных переговоров, если они проведены до подписания Протокола о результатах Конкурса.

    - Участник Конкурса, выбранный в качестве Победителя, утрачивает статус Победителя, и его действия (бездействия) означают отказ от заключения Договора в следующих случаях:

- не подписал Протокол о результатах Конкурса в срок, определенный Конкурной документацией

- не подписал по итогам проведения Конкурса Договор в срок, определенный Конкурсной документацией;

- предложил Заказчику внести существенные изменения, ухудшающие условия Договора, в том числе путем проведения переговоров (за исключением случаев, когда такие переговоры проводятся по инициативе Заказчика в соответствии с решением Конкурсной комиссии).

    - При наступлении случаев, определенных в п. 2.12.4, Организатор Конкурса имеет право выбрать новую выигравшую Заявку из числа остальных действующих предложить Заказчику рассмотреть вопрос о повторном проведении закупки. Обеспечение исполнения обязательств Участника, утратившего статус Победителя Конкурса, может быть полностью или частично удержано по решению Закупочной комиссии. Сведения о поставщике, утратившим статус Победителя Конкурса, могут быть внесены в Реестр недобросовестных поставщиков в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

    - Организатор Конкурса имеет право расторгнуть Протокол о результатах Конкурса в одностороннем порядке, если Победитель Конкурса:

- не подпишет Договор в установленные Протоколом о результатах Конкурса сроки;

- откажется от подписания Договора на условиях, определяемых в соответствии с п. 1.2.5. Конкурсной документации.

- не выполнит другие условия, предусмотренные настоящей Конкурсной документацией.

## Подписание Договора

    - Договор между Заказчиком и Победителем заключается в срок не ранее чем через десять календарных дней с даты размещения результатов закупки (протокола по выбору победителя) на сайте в единой информационно-телекомуникационной  сети "Интернет" (www.zakupki.gov.ru), но не более двадцати календарных дней со дня принятия Заказчиком решения о заключении договора (со дня подписания протокола о результатах конкурса), за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Заказчика для заключения договора необходимо его одобрение компетентным органом управления Заказчика, а так же  случаев, когда действия (бездействие) Заказчика при осуществлении закупки обжалуются в антимонопольном органе либо в судебном порядке. В указанных случаях договор должен быть заключен в течение 20 рабочих дней со дня вступления в силу решения антимонопольного органа или судебного акта, предусматривающего заключение договора, или со дня одобрения заключения договора компетентным органом управления Заказчика.

    - В случае, если в соответствии с действующим законодательством РФ и учредительными документами Заказчика потребуется предварительное согласование (одобрение, утверждение) заключаемого на предложенных Победителем условиях договора компетентными органами управления Заказчика (Общим собранием акционеров, Советом директоров и т.п.), договор с Победителем заключается только после такого согласования (одобрения, утверждения), а указанный в п.2.13.1. срок отсчитывается после получения такого согласования (одобрения, утверждения).

    - В случае признания Победителем конкурса организации, заключение договора с которой требует предварительного одобрения Советом директоров Заказчика как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, договор заключается после одобрения Советом директоров Заказчика.

    - Условия Договора определяются в соответствии с п. 1.2.5. Конкурсной документации.

## Уведомление о результатах конкурса

    - Организатор Конкурса публикует на Официальном сайте zakupki.gov.ru (www.zakupki.gov.ru) и на интернет-сайте АО «Региональная энергетическая компания» (www.rec39.ru), все протоколы, отражающие ход процедуры, не позднее 3 (трех) дней с момента их подписания.

# 2.ПРОЕКТ ДОГОВОРА

2.1. Проект договора, который будет заключен по результатам регламентированной процедуры изложен в Приложении № 1 к конкурсной документации. Ознакомиться с Приложением № 1 к конкурсной документации можно на Официальном сайте zakupki.gov.ru (www.zakupki.gov.ru) и на Интернет-сайте АО «Региональная энергетическая компания» (www.rec39.ru ).

АНТИКОРРУПЦИОННАЯ ОГОВОРКА

1. Контрагенту* известно о том, что АО «Региональная энергетическая компания»** реализует требования статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», принимает меры по предупреждению коррупции, ведет Антикоррупционную политику и развивает не допускающую коррупционных проявлений культуру, поддерживает деловые отношения с контрагентами, которые гарантируют добросовестность своих партнеров и поддерживают антикоррупционные стандарты ведения бизнеса.

2. Контрагент настоящим подтверждает, что он ознакомился с Антикоррупционной политикой АО «Региональная энергетическая компания» (представленных в разделе «Антикоррупционная политика» на официальном сайте (www.rec39.ru ), -полностью принимает положения Антикоррупционной политики АО «Региональная энергетическая компания» и обязуется обеспечивать соблюдение ее требований как со своей стороны, так и со стороны аффилированных с ним физических и юридических лиц, действующих по настоящему Договору, включая собственников, должностных лиц, работников и/или посредников.

3. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или достичь иные неправомерные цели.

Стороны отказываются от стимулирования каким-либо образом работников друг друга, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их адрес работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящими работника в определенную зависимость и направленным на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу стимулирующей его стороны (Исполнителя и Заказчика).

4. В случае возникновения у одной из Сторон подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1 - 3 Антикоррупционной оговорки, указанная Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. После письменного уведомления Сторона имеет право приостановить исполнение настоящего Договора до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты направления письменного уведомления.

В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пунктов 1, 2 Антикоррупционной оговорки любой из Сторон, аффилированными лицами, работниками или посредниками.

5. В случае нарушения одной из Сторон обязательств по соблюдению требований Антикоррупционной политики, предусмотренных пунктами 1, 2 Антикоррупционной оговорки, и обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 3 Антикоррупционной оговорки действий и/или неполучения другой стороной в установленный срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, Исполнитель или Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут настоящий Договор, в соответствии с положениями настоящего пункта, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения.

* Наименование контрагента указывается в соответствии с договором (например, подрядчик, исполнитель, поставщик и пр.).

** Указывается наименование АО «Региональная энергетическая компания» в соответствии с договором (например, заказчик, покупатель и пр.).

# ОБРАЗЦЫ ФОРМ ОСНОВНЫХ ДОКУМЕНТОВ, ВКЛЮЧАЕМЫХ В ЗАЯВКУ

Форма 1

Фирменный бланк Участника закупки

## Письмо о подаче оферты

Изучив Извещение о проведении открытого конкурса на право заключения договора на поставку Комплектного Распределительного Устройства (КРУ) 20 кВ для объекта: «Строительство энергоблока 15/0,4 кВ (Новый) в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421, Гурьевского района Калининградской области», опубликованное «__» ______ 2019 г. на официальном сайте, и документацию о закупке, и принимая установленные в них требования и условия закупки,

___________________________________________________________________________,

(полное наименование Участника закупки с указанием организационно-правовой формы, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)

зарегистрированное по адресу

___________________________________________________________________________,

(место нахождение Участника закупки)

предлагает заключить Договор на:

___________________________________________________________________________

(наименование закупки, предмет закупки)

на условиях и в соответствии с Техническим предложением, Графиком оказания услуг, Сводной таблицей стоимости услуг, Графиком оплаты оказанных услуг и другими документами, являющимися неотъемлемыми приложениями к настоящему письму и составляющими вместе с настоящим письмом заявку, на общую сумму

| Итоговая стоимость заявки, без НДС, руб. | ___________________________________ (итоговая стоимость, рублей, без НДС) |
| --- | --- |
| кроме того, НДС, руб. | ___________________________________ (НДС по итоговой стоимости, рублей) |
| Итого с НДС, руб. | ___________________________________ (полная итоговая стоимость, рублей, с НДС) |

Срок выполнения работ ______________________________________________________

Условия оплаты _____________________________________________________________

Настоящая заявка имеет правовой статус оферты и действует до «____» ________________ 20____ года.

Данная Заявка подается с пониманием того, что:

вы не отвечаете и не имеете обязательств по нашим расходам, связанным с подготовкой и подачей данной заявки, за исключением случаев, прямо оговоренных в законодательстве Российской Федерации;

вы оставляете за собой право:

- отклонить заявки с ценами, превышающими начальную (максимальную) цену договора (цену лота);

- принять или отклонить любую заявку в соответствии с условиями документации о закупке;

- отклонить все заявки.

______________ (Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного Участника) при подаче настоящей оферты принимает на себя следующие обязательства, связанные с подачей заявки на участие в закупке:

- не изменять (не вносить изменения) и/или не отзывать свою Заявку в течение срока ее действия после истечения срока окончания подачи Заявок;

- предоставлять достоверные и неискаженные документы, сведения и/или информацию, приведенные в составе Заявки;

- подписать протокол о результатах Конкурса в порядке, предусмотренном в документации о Конкурсе в случае признания ____________________ (Наименование Участника, при подаче заявки коллективным Участником указывается лидер и состав коллективного Участника) победителем конкурса и должного его уведомления об этом;

- заключить договор в установленном в документации о закупке порядке, в случае признания ____________________ (Наименование Участника, при подаче Заявки коллективным Участником указывается лидер и состав коллективного Участника) Победителем/участником, предложившим наилучшую заявку, либо единственным Участником, соответствующим требованиям документации о закупке.

Я, нижеподписавшийся, настоящим удостоверяю, что на момент подписания настоящей заявки ______________ (Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника) полностью удовлетворяет требованиям к Участникам закупки и в частности:

- является полностью правоспособным;

- является полностью дееспособным [заполняется физическим лицом, подающим Заявку на участие в закупочной процедуре. При подготовке Заявки юридическим лицом – данная формулировка подлежит удалению];

- обладает необходимыми профессиональными и техническими квалификационными данными, финансовыми ресурсами, управленческой компетентностью, опытом и репутацией, а также необходимыми трудовыми ресурсами;

- соглашается на обработку персональных данных, представленных в Заявке в соответствии в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

- не находится  в процессе ликвидации, не имеет вступившего в силу решения арбитражного суда о признании ________________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)  банкротом и об открытии конкурсного производства, на имущество ________________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника), в части существенной для исполнения договора, не наложен арест, экономическая деятельность  ________________________(Наименование Участника, при подаче заявки коллективным участником указывается лидер и состав коллективного участника)  не приостановлена.

- не включен в Реестр недобросовестных поставщиков, предусмотренном статьей 5 Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», и (или) в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года N 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

В соответствии с инструкциями, полученными от Вас в документации о закупке, информация по сути наших предложений в данной закупке представлена в следующих документах, которые являются неотъемлемой частью нашей Заявки.

| № п/п | Наименование | № страницы | Число страниц |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8. | …. |  |  |
|  | …. |  |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Письмо следует оформить на официальном бланке Участника закупки, если он является юридическим лицом. В случае, если участник закупки является физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, требование о подготовке письма на бланке на него не распространяется. Участник закупки присваивает письму дату и номер в соответствии с принятыми у него правилами документооборота.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участник должен указать стоимость выполнения поставок, работ (услуг) цифрами и словами, в рублях, раздельно без НДС, величину НДС и вместе с НДС в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок, работ и услуг (графа «Итого»). Цену следует указывать в формате ХХХ ХХХ ХХХ,ХХ руб., например: «1 234 567,89 руб. (Один миллион двести тридцать четыре тысячи пятьсот шестьдесят семь руб. восемьдесят девять коп.)».

- Участник закупки должен указать срок действия заявки согласно требованиям документации о закупке.

- Участник закупки должен перечислить и указать объем каждого из прилагаемых к письму о подаче оферты документов, определяющих суть его технико-коммерческого предложения.

- Письмо должно быть подписано и скреплено печатью в соответствии с требованиями документации о закупке, если Участником закупки является юридическое лицо, индивидуальный предприниматель. Если Участником закупки является физическое лицо – он подписывается собственноручно таким Участником. Такое требование по подписания всех приложений к Письму о подаче оферты распространяется на все приложения, оформляемые и подписываемые Участником закупки.

Форма 1.1

## Приложение к письму о подаче оферты

Антикоррупционные обязательства

Антикоррупционные обязательства разработаны во исполнение требований ст. 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», предусматривающих обязанность АО «Региональная энергетическая компания» по разработке и принятию мер по предупреждению и противодействию коррупции.

Потенциальный участник (юридическое/физическое лицо, индивидуальный предприниматель) ______, именуемый в дальнейшем «Участник», в лице______, действующего на основании ________, привлеченный в качестве участника открытого конкурса без предварительного квалификационного отбора на право заключения договора поставку энергоблока для объекта: «Строительство энергоблока 15/0,4 кВ (Новый) в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421, Гурьевского района Калининградской области», для нужд АО «Региональная энергетическая компания», именуемое в дальнейшем «Заказчик», после ознакомления с закупочной документацией гарантирует и заверяет Заказчика/Организатора закупки, что он:

1.1	Ознакомлен с Антикоррупционной политикой АО «Региональная энергетическая компания» (далее - Антикоррупционная политика).

- Согласен с принимаемыми в АО «Региональная энергетическая компания» мерами, направленными на предупреждение и противодействие коррупции, включая Антикоррупционную политику, и готов представить справку о цепочке собственников, содержащую полную и достоверную информацию о структуре собственников Участника.

- Участник, а также его аффилированные лица, работники, посредники и/или иные лица, действующие в интересах работников Заказчика/Организатора закупки (либо их родственников), его аффилированных лиц, не совершали, и не будут совершать противоправных действий (далее – «Запрещённые действия»).

2. 1. К Запрещённым действиям, способным вызвать коррупционные риски при осуществлении закупочной деятельности, относятся:

- предоставление неполных, заведомо ложных, недостоверных сведений о структуре собственников;

- непредставление информации о наличии аффилированных и иных связей, пред/конфликта интересов с работниками Заказчика/Организатора закупки (либо их родственниками), а также с иными участниками закупочной процедуры;

- освобождение, предложение или обещание освободить от исполнения обязательства или обязанности;

- оказание, предложение или обещание оказать услуги;

- передача, предложение или обещание передать денежные средства, материальные ценности, ценные бумаги, иное имущество или имущественные права;

- предоставление, предложение или обещание предоставить иные выгоды;

- действия, квалифицируемые российским законодательством как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, незаконное вознаграждение от имени юридического лица, злоупотребление полномочиями, а также иные действия в нарушение требований применимого законодательства, а также международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

  - Cтимулирование каким-либо образом работников Заказчика/Организатора закупки, в том числе путем предоставления денежных сумм, подарков, безвозмездного выполнения в их интересах работ (услуг) и другими, не поименованными здесь способами, ставящего работника в определенную зависимость и направленного на обеспечение выполнения этим работником каких-либо действий в пользу Участника.

  - Под действиями работника Заказчика/Организатора закупки, осуществляемыми в пользу Участника, понимаются:

- предоставление неоправданных преимуществ по сравнению с другими участниками закупочных процедур;

- предоставление каких-либо гарантий;

- ускорение существующих процедур;

- иные действия, выполняемые работником в рамках своих должностных обязанностей, но идущие в разрез с принципами прозрачности и открытости взаимоотношений между Участником и Заказчиком/Организатором закупки.

- В случае возникновения у Участника оснований полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия, указанные в п. 2 Антикоррупционных обязательств, Участник обязуется незамедлительно уведомить об этом Заказчика в письменной форме. В таком уведомлении Участник обязан сослаться на факты и/или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание полагать, что произошли или могут произойти Запрещенные действия.

- После получения такого письменного уведомления Заказчик осуществляет соответствующую проверку и направляет уведомление о результатах в адрес Участника.

- Участник обязуется соблюдать и исполнять требования настоящих Антикоррупционных обязательств на всех этапах закупочных процедур, а Заказчик имеет право требовать соблюдения таких обязанностей.

Участник: __________________/

М. П.

Форма 2

Приложение к письму о подаче оферты

от _________________ г. № ______

Техническое предложение

Наименование конкурса ____________________

Участник конкурса: ________________________

Технические требования на КРУ и комплектующие изделия

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемое значение параметра | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Основные параметры |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  | ZPM_TIP |
| 1.3 | Количество ячеек, компл. | 12 |  |  |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ | 15 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 20 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.6 | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.7 | Номинальный ток главных цепей, А | 630 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 1.8 | Номинальный ток сборных шин, А, не менее | 630 |  | ZPM_I_SHIN_SBOR_NOM |
| 1.9 | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В - переменного тока | 220 |  |  |
| 1.10 | Локализационная стойкость при внутренних дуговых к.з., кА (приложить полный текст протокола на локализацию подтверждающий заявленные параметры) | 20 |  |  |
| 1.11 | Предел локализации при внутреннем дуговом КЗ (шкаф (монтажная единица), высоковольтный отсек) | шкаф |  |  |
| 2. Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |
| 2.1 | Ток термической стойкости, кА | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 2.2 | Время протекания тока термической стойкости, с: - для главных цепей - для цепей заземления | 3 1 |  |  |
| 2.3 | Номинальный ток электродинамической стойкости главных цепей, кА | 50 |  |  |
| 3. Номинальные значения климатических факторов внешней среды по ГОСТ 15150-69 |  |
| 3.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 | У |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 3.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не ниже оС | +40 |  |  |
| 3.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, не выше оС | -45 |  |  |
| 3.4 | Высота установки над уровнем моря, м не менее | 1000 |  |  |
| 3.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 не менее | 6 |  |  |
| 4. Требования к изоляции |  |
| 4.1 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 |  |  |
| 4.2 | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | твердая |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 4.3 | Наличие изоляции токоведущих частей (да, нет) | да |  |  |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (по ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее | ** |  |  |
| 4.5 | Испытательное напряжение полного грозового импульса цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами | 95 95 |  |  |
| 4.6 | Кратковременное (одноминутное) переменное напряжение промышленной частоты цепей первичных соединений РУ, кВ: - относительно земли - между контактами | 50 50 |  |  |
| 5. Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |
| 5.1 | Наличие выкатного элемента | нет |  | ZPM_VYKAT_ELEM |
| 5.2 | Вид линейных высоковольтных присоединений (кабельный, шинный): ввод секционная связь отходящая линия | кабельный кабельный кабельный |  |  |
| 5.3 | Условия обслуживания (одностороннее, двухстороннее) | одностороннее |  | ZPM_OBSLUG |
| 5.4 | Вид основных ячеек в зависимости от встраиваемого электрооборудования – с высоковольтными выключателями; – с разъемными контактными соединениями; – с разрядниками; – с трансформаторами напряжения; – с кабельными сборками; – с шинными вводами и перемычками; – с силовыми трансформаторами до ** кВА; – трансформаторами напряжения и разрядниками; – с силовыми предохранителями. | да нет нет нет нет нет нет да нет |  |  |
| 5.5 | Корпус металлический, с разделенными локализованными отсеками, с отдельным клапаном разгрузки для каждого высоковольтного отсека (да, нет) | нет |  |  |
| 5.6 | Степень защиты оболочки по ГОСТ 14254-96, не менее | IP3Х |  | ZPM_STEPEN_ZASHIT_OBOLOCH |
| 5.7 | Ячейки с антикоррозионным покрытием из тонколистовой оцинкованной или покрытой полимерным покрытием стали, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) | да |  |  |
| 5.8 | Цвет ячеек | RAL 7032 |  |  |
| 5.9 | Вид управления выключателей | Местное, дистанционное, телеуправление |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 5.10 | Габаритные размеры КРУ, мм: | согласно плана КРУ |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 5.11 | Ширина одного шкафа, мм, не более | 500 |  |  |
| 5.12 | Глубина одного шкафа , мм, не более | 650 |  | ZPM_GLUBINA |
| 5.13 | Высота одного шкафа , мм, не более | 1730 |  | ZPM_VYSOTA |
| 5.14 | Масса шкафа, кг, не более | 230 |  | ZPM_MASSA |
| 5.15 | Наличие обогревателей в шкафах вторичной коммутации | да |  |  |
| 5.16 | Напряжение питания обогревателей (при наличии), В | 220 |  |  |
| 5.17 | Комплектный токопровод в вводную ячейку | нет |  |  |
| 5.18 | Тип изоляторов (фарфоровая, полимерная) | - |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 5.19 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции (ПУЭ издание седьмое) см/кВ, не менее | - |  |  |
| 5.20 | Номинальный ток токопровода, А не менее | - |  |  |
| 5.21 | Отметка от пола до проходных изоляторов (размер по оси проходных изоляторов) | - |  |  |
| 6. Требования к встроенному выключателю |  |
| 6.1 | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 6.2 | Тип выключателя | * |  | ZPM_TIP |
| 6.3 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 15 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 6.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 20 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 6.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 6.6 | Номинальный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения | 630 630 630 |  | ZPM_I_NOM_A |
| 6.7 | Номинальный ток отключения, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_OTKL_NOM |
| 6.8 | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ |  |  |  |
| 6.8.1 | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20 |  | ZPM_I_TERM |
| 6.8.2 | Время протекания тока термической стойкости, с | 3 |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 6.9 | Требования к коммутационной стойкости |  |  |  |
| 6.9.1 | Номинальный ток электродинамической стойкости, кА | 50 |  |  |
| 6.9.2 | Ресурс по коммутационной стойкости (для каждого полюса): - количество операций «О» при номинальном токе отключения, не менее - количество операций «О» («В») при номинальном токе, не менее | 100 50000 |  |  |
| 6.9.3 | Ресурс выключателя по механической стойкости, циклов В – О, не менее | 50000 |  |  |
| 6.10 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 15 16.3-96 уровень «б» |  |  |
| 6.11 | Требования к конструкции |  |  |  |
| 6.11.1 | Собственное время отключения, с, не более | 0,08 |  | ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV\ ZPM_TIME_OTKL_SOBSTV_STAT |
| 6.11.2 | Полное время отключения, с, не более | 0,1 |  | ZPM_SOBSTV_TIME_OTKL |
| 6.11.3 | Разновременность замыкания и размыкания контактов полюсов и разрывов по ГОСТ Р 52565-2006 п. 6.4.7, (да, нет) | Да |  |  |
| 6.11.4 | Собственное время включения, с | ** |  | ZPM_TIME_VKL_SOBSTV |
| 6.11.5 | Вид привода | Электромагнитный |  | ZPM_TIP_PRIVOD\ ZPM_MARK_PRIVOD_VYKL |
| 6.11.6 | Напряжение вспомогательных цепей, В - постоянного/переменного тока | 220 |  |  |
| 6.11.7 | Пределы измерения напряжения цепей управления, % |  |  |  |
|  | - включения | 85-105 |  |  |
|  | - отключения | 70-110 |  |  |
| 6.11.8 | Кол-во электромагнитов отключения | 1 |  |  |
| 6.11.9 | Кол-во электромагнитов включения | 1 |  |  |
| 6.11.10 | Кол-во электромагнитов блокировки | 1 |  |  |
| 6.11.11 | Тип блока управления вакуумным выключателем | * |  | ZPM_VID_UPRAVLEN |
| 6.12.1 | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 50 |  |  |
| 6.12.2 | Начальное действующее значение периодической составляющей тока включения, кА, не менее | 50 |  |  |
| 6.13 | Напряжение питания катушек управления (включения и отключения), В | 220 |  |  |
| 6.14 | Ток в цепи управления привода полюса при номинальном напряжении, А, не более - включения - отключения | * |  |  |
| 6.15 | Исполнение силового выключателя (выкатной, на кассете) | нет |  |  |
| 6.16 | Расположение полюсов | продольное |  |  |
| 6.17 | Тип привода силового выключателя (электромагнитный, пружинный) | электромагнитный |  |  |
| 6.18 | Привод выкатного элемента (ручной или моторный) | нет |  |  |
| 6.19 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 6.20 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 6.21 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 7.Требования к встроенным трансформаторам тока |  |
| 7.1 | Заводской тип (марка), Изготовитель | ТШП-ЭК-0,66 |  | ZPM_TIP\ ZPM_ZAVOD |
| 7.2 | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 0,66 |  | ZPM_U_NOM_KV |
| 7.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 0,72 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 7.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 7.5 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до +40°С, % | 10 |  |  |
| 7.6 | Ток термической стойкости, не менее кА | - |  | ZPM_I_TERM |
| 7.7 | Время протекания тока термической стойкости, с | - |  | ZPM_TIME_I_TERM |
| 7.8 | Ток электродинамической стойкости, кА | - |  | ZPM_I_DIN |
| 7.9 | Номинальный ток первичной обмотки/Номинальный вторичный ток, А - Вводной выключатель - Секционный выключатель - Ячейка присоединения | 400/5 400/5 200/5 |  | ZPM_I_PERV_NOM\ ZPM_I_VTOR_NOM |
| 7.10 | - Класс точности, % | 0,5S/5Р |  | ZPM_KLASS_TOCHN_SIMV |
| 7.11 | - Номинальная мощность, ВА | 5/5 |  |  |
| 7.12 | - Номинальная предельная кратность | 20 |  |  |
| 7.13 | Требования к изоляции: |  |  |  |
|  | - тип изоляции | литая |  | ZPM_VID_IZOLYAC |
| 7.14 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 7.15 | Трансформатор тока нулевой последовательности, тип | ТЗЛМ-200 |  | ZPM_TIP |
| 7.16 | Количество трансформаторов тока нулевой последовательности, шт | 6 |  |  |
| 7.17 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не менее | 10 |  |  |
| 8.Требования к встроенным ограничителям перенапряжения |  |
| 8.1 | Изготовитель | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 8.2 | Заводской тип (марка) | RDA-18 |  | ZPM_TIP |
| 8.3 | Номинальное напряжение сети, кВ | 18 |  |  |
| 8.4 | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 22 |  |  |
| 8.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 8.6 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение ОПН кВ, не менее | 22 |  |  |
| 8.7 | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  | ZPM_NOM_RAZRADNIY_TOK |
| 8.8 | Требования к электрической прочности изоляции | ГОСТ Р_52725-2007 |  |  |
| 8.9 | Конструктивное исполнение ОПН (опорное/подвесное) | подвесное |  | ZPM_KONSTRUKCIYA |
| 8.10 | Требования к диагностированию: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 | Да Нет |  |  |
| 8.11 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 8.12 | Периодичность и объем технического обслуживания | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 9. Требования к ячейкам трансформаторов напряжения |  |
| 9.1 | Заводской тип (марка) ТН | Y12G-C1 |  |  |
| 9.2 | Класс напряжения, кВ | 20 |  |  |
| 9.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 24 |  |  |
| 9.4 | Конструктивное исполнение | опорный |  |  |
| 9.5 | Номинальное линейное напряжение на вводах первичной обмотки, кВ | 15 |  |  |
| 9.6 | Номинальное линейное напряжение на вводах основных вторичных обмоток, В | 100 |  |  |
| 9.7 | Номинальное напряжение вторичных обмоток (для одной фазы), В | 100/√3 |  |  |
| 9.8 | Количество вторичных обмоток, шт | 3 |  |  |
| 9.9 | Номинальная трехфазная мощность вторичной обмотки №1 в классе точности 0.2, ВА | 10 |  |  |
| 9.10 | Номинальная трехфазная мощность вторичной обмотки №2 в классе точности 0.2, ВА | 10 |  |  |
| 9.11 | Номинальная трехфазная мощность вторичной обмотки №3 в классе точности 3P, ВА | 30 |  |  |
| 9.12 | Предельная трехфазная мощность первичной обмотки В*А | 50 |  |  |
| 9.13 | Антиферрорезонансные свойства (да, нет) | да |  |  |
| 9.14 | Тип изоляции | литая |  |  |
| 9.15 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |  |
| 9.16 | Требование к уровню электрической прочности изоляции по ГОСТ1516.3-96 (да, нет) | да |  |  |
| 9.17 | Тип конструкции ТН | опорный |  |  |
| 9.18 | Длина пути утечки по ГОСТ 9920-89 | * |  |  |
| 9.19 | Номинальный ток предохранителя, А | 0,5 |  |  |
| 9.20 | Выкатной элемент | нет |  |  |
| 9.20.1 | Номинальный ток разъединителя | 630 |  |  |
| 9.20.2 | Ток термической стойкости | 20 |  |  |
| 9.21 | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р и свидетельства об утверждении типа средств измерений | Да |  |  |
| 9.22 | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений | Да |  |  |
| 10. Релейная защита и автоматика |  |
| 10.1 | Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек | яч. ВВ: Сириус 2В-5-220В-И1; яч. Т/ОЛ: Сириус 21Л-5-220В-И1; яч. СВ: Сириус 2С-5-220В-И1; Дуговая защита КРУ: Орион-ДЗ |  |  |
| 10.2 | Напряжение питание вторичных цепей оперативного тока, В | 220 |  |  |
| 10.3 | Схемы вторичных соединений | Разрабатываются и согла-совываются дополни-тельно |  |  |
| 10.4 | Расположение аппаратуры релейной защиты и автоматики | В отсеке РЗА в шкафах КРУ |  |  |
| 10.5 | Тип дуговой защиты | оптическая |  |  |
| 10.6 | Необходимость выполнения селективной дуговой защиты (да, нет) | нет |  |  |
| 11. Учет электроэнергии |  |
| 11.1 | Тип счетчика | AV05-RAL-P24 BN-4 |  | ZPM_TIP |
| 11.2 | Класс точности счетчика (для учета активной/реактивной электрической энергии) | 0,5S/1,0 |  |  |
| 11.3 | Напряжение питания счетчика, В переменное | 220 |  |  |
| 11.4 | Расположение счетчика | В отдельном шкафу |  |  |
| 12. Требования по надежности |  |
| 12.1 | Гарантийный срок службы, лет, не менее | 5 |  |  |
| 12.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет | * |  |  |
| 12.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 13. Комплектность |  |
| 13.1 | Шкафы КРУ в комплекте (да, нет) | да |  |  |
| 13.2 | Шкаф ввода питания для организации шинок оперативного постоянного тока (да, нет) | да |  |  |
| 13.3 | Трансформаторы тока нулевой последовательности (да, нет) | да |  |  |
| 13.4 | Вводной шинный токопровод (да, нет) | нет |  |  |
| 13.5 | Кабельные концевые заделки (да, нет) | да |  |  |
| 13.6 | Запасные части и принадлежности (ЗИП) (да, нет) | да |  |  |
| 13.7 | Техническое описание (да, нет) | да |  |  |
| 13.8 | Принципиальные и монтажные схемы вспомогательных цепей (да, нет) | да |  |  |
| 13.9 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | Да, 2 экз. |  |  |
| 13.10 | Наличие сервисных устройств (да, нет) | * |  |  |
| 14. Требования по сертификации |  |
| 14.1 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерении (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке | Да, указать номер и дату документов |  |  |
| 14.2 | Наличие экспертного заключения согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ПАО «Россети» на момент поставки (указать номер и дату документа) | * |  |  |
| 14.3 | Наличие декларации соответствия | Да, указать номер и дату документов |  |  |
| 14.4 | Наличие протоколов испытаний независимых испытательных центров: - Испытание (проверка) на соответствие требованиям безопасности ГОСТ 14693-90 (п.2.8.1-2.8.9, р3), ГОСТ 1516.3-96 9п.4.14); - подтверждающих локализационную способность - подтверждающих требования к электрической прочности изоляции; - подтверждающих требования по нагреву при номинальном токе и при токах короткого замыкания. | Предоставить |  |  |
| 15. Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |
| 15.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да, нет) | Да |  |  |
| 15.2 | Условия транспортирования (авто или ж/д транспорт) | * |  |  |
| 15.3 | Условия хранения, срок хранения в упаковке изготовителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП, год, | * |  |  |
| 16. Приемка и шеф-монтажные работы |  |  |  |
| 16.1 | Монтаж оборудования выполняется с участием шеф-инженера производителя (да, нет) | да |  |  |
| 16.2 | Шеф-монтажные работы включены в стоимость оборудования (да, нет) | да |  |  |
| 17. Дополнительные требования |  |

Суть технического предложения

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2.	Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данное техническое предложение.

3.	Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

4.	Выше приведена форма титульного листа Технического предложения.

5.	В тексте Технического предложения приводится информация в объеме, достаточном для анализа выполнения всех требований Тома 2 «Техническая часть» и проекта Договора.

6.	Техническое предложение Участника конкурса, помимо материалов, указанных в тексте технических требований, должно включать:

-	описание всех предлагаемых технических решений и характеристик систем с необходимыми чертежами;

7.	Техническое предложение Участника конкурса должно включать:

- таблицы технических характеристик предлагаемого оборудования по форме в соответствии с приложением №2 к «Техническое задание» Конкурсной документации в следующем виде:

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (установленное значение параметра)* | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником закупочных процедур)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| … |  |  |  |

* - В случае если предлагаемые Участником технические характеристики оборудования полностью соответствуют требованиям (установленным значениям параметров) то столбец «Предлагаемые технические характеристики» Участником не заполняется, а в конце таблицы, перед подписанием Формы уполномоченным лицом Участник пишет фразу: «Полное соответствие установленным требованиям технического задания подтверждаю», в противном случае, при наличии несоответствий, соответствующая графа столбца «Требование (установленное значение параметра)» зачеркивается, а напротив заполняются предлагаемые Участником технические характеристики оборудования, остальные параметры, даже если они соответствуют требуемым параметрам также заполняются Участником в соответствующей графе.

- сертификаты, ТУ, акты приемки/ экспертные заключения на поставляемое оборудование;

- сведения о периодичности и объеме технического обслуживания;

- сведения о периодичности и объеме среднего ремонта, а также необходимых запасных частях;

- приложение 1 к Тому 2 «Техническая часть» Конкурсной документации, заполненное строго по установленной форме, с обязательным заполнением столбцов помеченных «*»,  а также столбца 6 «Страна происхождения товара»,  в формате pdf и Excel. Не допускается изменять содержание, порядок строк и столбцов в таблице.

Заверенные Поставщиком опросные листы, чертежи. В случае предложения участником эквивалента заказываемой продукции, параметры заменяемой продукции должны быть отражены в заверенных опросных листах, с приложением паспортов и каталогов предлагаемой к поставке продукции (при условии их наличия в ТЗ).

Форма 3

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

Сводная таблица стоимости

Наименование конкурса ____________________

Участник конкурса: ________________________

В ценах на момент подачи Конкурсной заявки: «____»___________________года

| № п/п | Наименование, марка продукции | Производитель, страна происхождения | Адрес доставки, срок поставки | Цена за единицу продукции, рублей без НДС | Всего цена, рублей (без НДС) | Количество | Всего стоимость, рублей без НДС | Итого стоимость, руб. с НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Продукция, франко-завод | Комплекты запасных частей и принадлежностей для эксплуатации в течении гарантийного срока | Упаковка, тара, временная антикоррозийная защита | Транспортировка, погрузочные работы, страхования и прочие расходы, связанные с доставкой продукции | Погрузочные, разгрузочные работы | Таможенные пошлины и сборы, выплаченные или подлежащие выплате в России | Организация обслуживания в течение гарантийного срока | Дополнительные услуги, предлагаемые Поставщиком |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |

ИТОГО цена Конкурсной заявки  составляет: _________________________ руб. _____ коп. без учёта НДС 20%, кроме того НДС 20% – ___________________ руб. ____ коп., а всего с учётом НДС 20% - ________________________ руб. _____ коп.

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник конкурса приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная таблица.

- Участник конкурса указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму).

- Участник конкурса указывает в данной таблице цену за единицу оборудования с включением, где это возможно, дополнительных составляющих цены.

- В случае выявления арифметических ошибок при подсчете общих сумм в конкурсной заявке Организатор конкурса оставляет за собой право с письменного согласия Участника пересчитать общую сумму.

Форма 4

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

График поставки

Наименование конкурса ____________________

Участник конкурса: ________________________

Начало поставок: «___»____________________года.

Окончание поставок: «___»____________________года.

Адрес поставки –   _________________

Условия поставки –   _________________

| Наименование продукции | Общая стоимость продукции, руб. с НДС | Год (20….) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Квартал | Квартал |
| ИТОГО за год, тыс. руб. с НДС |  |  |

__________                                       _________________________

(Подпись уполномоченного представителя)                                              (ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению

1.	Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

2.	Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный график.

3.	Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

4.	В данном Графике приводятся расчетные сроки поставок продукции в рамках Договора, перечисленных в Сводной таблице стоимости  (Форма 3), требуемые средства и адрес доставки для каждого вида оборудования.

5.	Для указания сроков для каждой продукции следует в соответствующих графах указать ее стоимость, например:

| Наименование продукции | Общая стоимость продукции, руб. с НДС | Год (________) |
| --- | --- | --- |
|  |  | Квартал __ | Квартал __ | Квартал __ |
|  |  | указать месяц (напр. январь) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
|  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | х,хх руб. | х,хх руб. |  |  |
| ИТОГО за квартал, тыс. руб. с НДС |  |  |  |  |

## Форма 5

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____» _____________ г. №________

## График платежей поставки

Способ и наименование закупки: Открытый конкурс на право заключения договора на _________________________________.

Наименование и адрес Участника открытого Конкурса: ________________________

| № п/п | Наименование работ (этапа) | Номер п/п в графике выполнения работ (форма 3) | Платежи | Всего общая сумма платежей, руб. без НДС |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Срок платежа | Сумма платежа, руб. (без НДС) |  |
| … |  |  |  |  |  |
| Итого, руб. без НДС |  |
| Кроме того, НДС |  |
| Итого, руб. с НДС |  |
| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |

М.П.

Инструкции по заполнению:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный график.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации). График оплаты оказанных услуг должен быть подготовлен на основе Сводной таблицы стоимости и графика оказания услуг (форма 3) и должен содержать ссылки на отдельные этапы/подэтапы, предусмотренные этими документами.

- В столбце «Всего общая сумма платежей, руб. без НДС» указываться общая сумма авансовых платежей и сумма остальных платежей по данному подпункту, в строке «Итого, руб. без НДС» указывается общая сумма платежей по столбцу «Всего общая сумма платежей, руб. без НДС».

- В конце таблицы Участник закупки должен обобщить платежи, указав их в соответствии с требуемыми условиями оплаты указав их в процентном и стоимостном выражении.

- График оплаты оказанных услуг будет служить основой для подготовки Приложения к Договору. В этой связи в целях снижения общих затрат сил и времени Заказчика и Участника закупки на подготовку Договора данный График следует подготовить так, чтобы его можно было с минимальными изменениями включить в Договор.

Форма 6

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____» ______________ г. №_______

Согласие с проектом Договора

Способ и наименование закупки: Открытый конкурс на право заключения договора на _____________________________.

Наименование и адрес Участника открытого Конкурса: ________________________

Настоящим подтверждаю, что участник _______________________________________________

(наименование участника)

согласен с проектом договора, представленным в составе настоящей Конкурсной Документации.

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данный протокол.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник закупки, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

Форма 7

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____» _____________ г. №________

## Анкета Участника закупки

Способ и наименование закупки: Открытый конкурс на право заключения договора на ____________________________________________

Наименование и адрес Участника открытого Конкурса: ________________________

| № | Наименование | Сведения об Участнике закупки |
| --- | --- | --- |
| 1. | Фирменное наименование |  |
| 2. | Организационно - правовая форма |  |
| 3. | Учредители и размер вклада (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10% с указанием размера вклада в процентном и денежном выражении) |  |
| 4. | Стоимость основных фондов (по балансу последнего завершенного периода) |  |
| 5. | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц/Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей (дата и номер, кем выдано) |  |
| 6 | Виды деятельности |  |
| 7. | ИНН |  |
| 8. | КПП |  |
| 9. | Сведения о среднесписочной численности (на последнюю отчетную дату) |  |
| 10. | Сведения о наличии (отсутствии) нарушений требований Налогового кодекса РФ (в текущем году и двум предшествующим годам) |  |
| 11. | Сведения о наличии (отсутствии) просроченных невыполненных обязательств перед АО «РЭК» (при наличии, указать сумму ) |  |
| 12. | Юридический адрес |  |
| 13. | Почтовый адрес |  |
| 14. | Фактическое местоположение |  |
| 15. | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 16. | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника закупки в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 17. | Телефоны Участника закупки |  |
| 18. | Факс Участника закупки (с указанием кода города) |  |
| 19. | Адрес электронной почты Участника закупки |  |
| 20. | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника закупки, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 21. | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника закупки с указанием должности и контактного телефона |  |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

## Форма 7.2.

## Согласие на обработку персональных данных

от «_____» ____________ 20____ г.

Настоящим, _____________________________________________________________________,

(указывается полное наименование участника закупочной процедуры

__________________________________________________________________________________

(потенциального контрагента), контрагента)

Адрес регистрации: _______________________________________________________,

Свидетельство о регистрации: ______________________________________________ ИНН__________________________

КПП__________________________

ОГРН_________________________,

в лице ___________________________________________________________________

(указывается Ф.И.О., адрес, номер основного документа, удостоверяющего его личность,

_____________________________________________________________________________________,

Цель обработки персональных данных: обеспечение соблюдения требований законодательства Российской Федерации, в том числе статьи 13.3 Федерального закона от 25.12.2008 № 273 - ФЗ «О противодействии коррупции», выполнение поручений Правительства Российской Федерации от 28.12.2011 № ВП-П13-9308, протокольного решения Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности (протокол от 10.07.2012 № А-60-26-8), а также связанных с ними иных поручений Правительства Российской Федерации и решений Комиссии при Президенте Российской Федерации по вопросам стратегии развития топливно-энергетического комплекса и экологической безопасности.

Срок, в течение которого действует настоящее согласие: со дня его подписания до момента фактического достижения цели обработки, либо отзыва настоящего согласия посредством письменного обращения субъекта персональных данных с требованием о прекращении обработки его персональных данных.

| (подпись субъекта персональных данных уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Форма 8

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____» _____________ г. №________

Справка о перечне и объемах выполнения аналогичных договоров за последние 36 месяцев

Способ и наименование закупки: Открытый конкурс на ____________________________________________

Наименование и адрес Участника открытого Конкурса: _____________________________________________________________________

| № п/п | ФИО, должность руководителя проекта, непосредственного Участника | Сроки выполнения (год и месяц начала выполнения - год и месяц фактического или планируемого окончания выполнения) | Описание договора (объем и состав работ, описание основных условий договора)/ Наименование проекта | Заказчик (наименование, адрес, контактное лицо с указанием должности, контактные телефоны) | Сумма договора, рублей | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  | Х | Х |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО за полный год |  | Х | Х |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за |  | Х | Х |
| Всего: |  | Х | Х |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником закупки.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- В этой форме Участник закупки указывает перечень и годовые объемы выполнения договоров, сопоставимых с предметом закупки.

- Участник закупки может самостоятельно выбрать договоры, которые, по его мнению, наилучшим образом характеризует его опыт.

- Участник закупки может включать и незавершенные договоры, обязательно отмечая данный факт и указав процент выполнения.

- В графе «Примечания» Участник закупки должен указать выполненные и сданные в организации по проведению государственной экспертизы проекты, по которым ведется строительство, участие в договорах в качестве генерального проектировщика, вид объекта проектирования – новые ПС, объекты технического перевооружения и реконструкции, линейные сетевые объекты, проектирование систем управления, защиты, автоматики, сигнализации, измерений, телемеханики и связи проектирование систем управления, защиты, автоматики, сигнализации, измерений, телемеханики и связи (в соответствии с предметом закупки).

- Участникам закупки рекомендуется приложить оригиналы или копии отзывов об их работе, данные контрагентами.

Форма 10

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

Справка о наличии конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с сотрудниками Заказчика/Организатора закупки

АО «Региональная энергетическая компания»

Уважаемые господа!

При рассмотрении нашей заявки просим учесть следующие сведения о наличии у _______________________________________(указывается полное наименование Участника закупки) конфликта интересов и/или связей, носящих характер аффилированности с лицом, являющимся ______________________ (указывается кем являются эти лица, пример: учредители, сотрудники, и т.д.) Заказчика и/или Организатора закупки, а именно - Указывается Ф.И.О. лица, его место работы, должность; кратко описывается, почему связи между данным лицом и Участником закупки могут быть расценены как конфликт интересов и/или аффилированность )

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

- Участник приводит дату и номер письма о подаче оферты, приложением к которому является данная Справка.

- Участник закупки - юридическое лицо - должен указать свое полное наименование с указанием организационно-правовой формы), адрес место нахождения и номер регистрации в ЕГРЮЛ. Участник конкурса -физическое лицо, в том числе, индивидуальный предприниматель, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации и ИНН).

- Участники закупки должен заполнить данную Справку, указав всех лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с ним. В случае если, по мнению Участника закупки таких лиц нет, то в Справке указывается фраза «При рассмотрении нашей заявки просим учесть, что у (указывается наименование участника закупки) НЕТ лиц, в отношение которых, по его мнению, может возникнуть конфликт интересов и связей, которые могут быть признаны аффилированными с лицами так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки.

- При заполнении данной Справки Участник закупки должен учесть, что сокрытие любой информации о лицах, в отношение которых может возникнуть конфликт интересов и/или связей, которые могут быть признаны аффилированными с любыми лицам так или иначе связанными с Заказчиком/Организатором закупки, может быть признано закупочной комиссией существенным нарушением условий данной закупки, и повлечь отклонение заявки такого Участника.

- При наличии документов, подтверждающих или указывающих на факты возможного возникновения конфликта интересов и/или аффилированных связей, Участник прилагает соответствующие документы к настоящей Справке и включает перечень прилагаемых документов в текст Справки.

Форма 9

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____»_____________ г. №__________

Свидетельство - подтверждение производителя

[заполняется при поставке товара]

Настоящим компания ______________________ (указывается полное наименование компании-производителя оборудования), являющаяся производителем ______________________________ (указывается наименование, марка, модель и тому подобное применительно к оборудованию, предложенному Участником с использованием тех же названий и обозначений, которые указаны в Сводной таблицы стоимости поставок), удостоверяет, что Участник _______________________________ (указывается полное наименование Участника, получившего данное свидетельство) имеет все необходимые полномочия на предложение, поставку ___________________ единиц указанного оборудования (указывается количество единиц оборудования в соответствии со Сводной таблицей стоимости поставок) в течение ___________________ (указывается срок поставки в соответствии с Графиком поставки в рамках _________[указывается способ закупки] на _______________________________________________- в соответствии с Извещением о проведении [указывается способ закупки], опубликованным на официальном сайте http://zakupki.gov.ru, на сайте и копией Извещения, опубликованной на официальном сайте   АО «Региональная энергетическая компания» (www.rec39.ru), «__» _________ _____ года.

Настоящим мы также подтверждаем, что распространяем все наши фирменные гарантии на оборудование, поставленное Участником ____________________________ [указывается полное наименование Участника, получившего данное свидетельство] на срок ________ мес.  с момента _________________.

____________________________                                 _________________________

(Подпись)                                                 		(ФИО и должность подписавшего)

М.П.

Инструкции по заполнению:

- Свидетельство производителя заполняется на все виды предлагаемого оборудования.

- Данная форма Свидетельства производителя является примерной и может быть соответствующим образом изменена производителем. Для Организатора принципиально, чтобы в данном документе нашли бы отражение следующие положения:

  - Документ должен быть выдан производителем оборудования или иным авторизованным поставщиком. Если Участником конкурса выступает сам производитель оборудования, то данная форма заполняется от его имени;

  - В документе должен быть явно упомянут Участник закупки как лицо, получившие необходимые полномочия на предложение и поставку оборудования;

  - В документе должно быть упомянуто предложенное оборудование с использованием тех же наименований, обозначений, что и в Сводной таблице стоимости поставок

  - В документе должны быть указаны количество единиц оборудования и сроки его поставки в соответствии

  - Из документа должно следовать, что производитель гарантирует поставку в определенные сроки, на предлагаемое таким образом оборудование распространяются фирменные гарантии производителя в течение гарантийного срока.

Форма 11

Приложение № ___ к заявке на участие

от «____» _____________ г. №________

Справка об участии в судебных разбирательствах

Способ и наименование закупки: Открытый Конкурс на право заключения договора на _________________________________________.

Наименование и адрес Участника открытого Конкурса: __________________________

| Год | Наименование организации, (другой стороны), истец/ответчик, основание и предмет иска | Оспариваемая сумма (текущая стоимость, рублей) | Решение в ПОЛЬЗУ или ПРОТИВ Участника закупки |
| --- | --- | --- | --- |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Участник закупки приводит номер и дату письма о подаче оферты, приложением к которому является данная справка.

- Участник закупки, являющийся юридическим лицом, должен указать свое полное наименование (с указанием организационно-правовой формы) и адрес место нахождения. Участник конкурса, являющийся физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем, указывает полностью фамилию, имя, отчество, паспортные данные, адрес прописки (индивидуальный предприниматель – адрес регистрации).

- Участник закупки должен предоставить данные о своем участии в качестве ответчика, истца за последние три года.

- Если Участник закупки не участвовал в судебных разбирательствах, в таблице пишется «в судебных разбирательствах не участвовал».

Форма 13

Приложение № ___ к заявке на участие
от «____» _____________ г. №_________

План распределения объемов поставки товаров между генеральным подрядчиком и субподрядчиками

Способ и наименование закупки: Открытый конкурс на право заключения договора на _________________.

Наименование и адрес генерального исполнителя Участника открытого Конкурса: _____

| № п/п | Наименование товаров (работ, услуг) | Наименование организации, оказываемой данный объем поставок (работ, услуг) | Стоимость товаров (работ, услуг) | Сроки оказания (начало и окончание) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | в денежном выражении, руб. (без НДС) | в % от общей стоимости товаров (работ, услуг) |  |
| … |  |  |  |  |  |
| ИТОГО |  | 100% | Х |

| (подпись уполномоченного представителя) |  | (фамилия, имя, отчество подписавшего, должность) |
| --- | --- | --- |

М.П.

Инструкции по заполнению:

- Данные инструкции не следует воспроизводить в документах, подготовленных Участником.

- Данная форма заполняется как в случае привлечения Участником субподрядчиков, так и в случае не привлечения субподрядчиков; в последнем случае в таблицах приводятся слова «Субподрядчики не привлекаются».

- Участник указывает дату и номер Предложения в соответствии с письмом о подаче оферты.

- Участник указывает свое фирменное наименование (в т.ч. организационно-правовую форму) и свой адрес.

- В данной форме генеральный подрядчик указывает:

- перечень выполняемых генеральным подрядчиком и каждым субподрядчиком работ;

- стоимость работ по генеральному подрядчику и субподрядчиками в денежном и процентном выражении в соответствии со Сметой расходов;

- сроки оказания услуг для генерального подрядчика и каждого субподрядчика в соответствии с Графиком оказания услуг.

# Footnotes

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной

В соответствии со ст. 102 НК РФ – данная информация не является налоговой тайной