АО «Региональная энергетическая компания»

КОНКУРСНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

Открытый конкурс на право заключения договора

на поставку Комплектного Распределительного Устройства (КРУ) 20 кВ для объекта: «Строительство энергоблока 15/0,4 кВ (Новый) в границах земельного участка кад. №39:03:060019:421, Гурьевского района Калининградской области»

Часть 2 «ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ»

г. Калининград

2019 год

- Ознакомиться с Техническим заданием (Приложение № 2) на официальном сайте zakupki.gov.ru (http://www.zakupki.gov.ru) и интернет-сайте АО «Региональная энергетическая компания» (www.rec39.ru), в разделе Закупки в Приложении № 2                 к документации открытого Конкурса

- По вопросам, связанным с техническими характеристиками выполняемых работ, контактное лицо – Главный инженер – Канищев Виктор Викторович,                                тел. 8 (4012) 98-83-70, e-mail: vkanishchev@rec39.ru.

- Начальная (максимальная) цена Договора – 14 700 000 (Четырнадцать миллионов семьсот тысяч) рублей 00 коп. (Без учета НДС), 17 640 000 (Семнадцать миллионов шестьсот сорок тысяч) рублей 00 коп. (С НДС 20%).

В стоимость поставки должна быть включена стоимость товара, стоимость тары и упаковки, стоимость маркировки, затраты на оформление необходимой документации, стоимость страховки, транспортные расходы, расходы на погрузку-разгрузку, на установку и наладку оборудования.

- Форма, сроки и порядок оплаты: без аванса.

- Условия оплаты: в соответствии с проектом Договора.

- Место доставки товара осуществляется по адресу: в границах земельного участка кад. № 39:03:060019:421, Гурьевского района Калининградской области

- Срок поставки оборудования 10 (календарных) дней с даты заключения договора.

- Объем поставляемого товара – в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 2 Закупочной документации);

- Требование к поставляемому оборудованию (код ОКПД 2 - 27.12.10.190):

  - Оборудование поставляется в соответствии с технической документацией техническими требованиями –

  - Оборудование должно быть новым, 2019 года выпуска и ранее не используемым, серийного производства.

  - Маркировка должна:

  - выполняться на русском языке;

  - иметь четкие обозначения;

  - находиться в доступном месте.

- Требования по предоставлению документации, подтверждающей безопасность оборудования в соответствии с:

  - Федеральным Законом от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

  - Постановлением Правительства РФ от 01.12.2009 г. № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии».

- В составе заявки представить отсканированные копии:

- Деклараций соответствия, с приложением протоколов исследований (испытаний), проведенных в аккредитованной испытательной лаборатории и других документов, на основании которых были выданы декларации соответствия. Для каждого типа оборудования.

- Отсканированные копии утвержденных ТУ в соответствии с которыми выпускается оборудование (полный текст). Для каждого типа оборудования.

  - Изображения предоставленных документов должно иметь хорошее качество разрешения. Если изображения предоставленных документов имеет низкое качество разрешения (т.е. является неразборчивым и нечитаемым), Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

  - Документация в заявке должна быть разбита на отдельные тематические папки. Обязательная папка - «техническое предложение», в которой должны быть размещены следующие папки: «письма заводов», «декларации соответствия», «протоколы», «опросные листы, чертежи, схемы», «техническая информация», «технические условия».

  - В случае не предоставления «обязательной папки» Заказчик имеет право отклонить такую заявку Участника.

- Гарантия на продукцию

  - Гарантия на поставляемое оборудование, включая все его составляющие части (комплектующие изделия) – 60 (шестьдесят) месяцев с момента ввода оборудования в эксплуатацию, но не более 72 (семидесяти двух) месяцев с момента поставки.

  - Поставщик должен за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком, устранять любые дефекты в поставляемом оборудовании, материалах и выполняемых работах, выявленных в период гарантийного срока. В случае выхода из строя оборудования поставщик обязан направить своего представителя для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения не позднее 10 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

- Требования к участнику (обязательные условия Заказчика)

  - Участник должен представить письмо-подтверждение завода-изготовителя о согласии на изготовление оборудования, с указанием конкретных сроков изготовления и указанием гарантийных сроков на предлагаемое оборудование.

  - Участник должен указать в составе технико-коммерческого предложения Производителя, а также представить подробные технические характеристики предлагаемого оборудования в объеме достаточном для оценки предлагаемого оборудования.

- Дополнительные требования к Участникам закупки, установленные Заказчиком (Организатором):

  - Должен иметь опыт выполнения договоров поставки оборудования, являющегося предметом настоящей закупочной процедуры, при этом учитываются только выполненные участником договоры (с учетом правопреемственности)

  - Производитель оборудования не должен являться неплатежеспособным (банкротом), находиться в процессе ликвидации, его экономическая деятельность не должна быть приостановлена.

  - Наличие сервисного центра или представительства Производителя в Калининградской области;

  - Наличие в штате организации шеф-инженера, аттестованного Заводом Изготовителем (приложить сертификат в составе заявки);

- Требования к участникам закупочной процедуры:

  - Соответствие требованиям, предусмотренным в документации о закупке;

  - Соответствие (не превышение) цены заявки Участника начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о проведении открытого Конкурса;

- Спецификация оборудования

| № п/п | Тип оборудования | Кол-во | Технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комплектное Распределительное Устройстве (КРУ) 20 кВ для объекта: «Строительство энергоблока 15/0,4 кВ (Новый) в границах земельного участка кад. №39:03:060019:421, Гурьевского района Калининградской области» | 1 комплект (12 ячеек) | согласно однолинейной схемы Приложение №2 ТЗ Таблица №1 Опросный лист |