Приложение № 1 к техническому заданию

**СВЕДЕНИЯ О НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЕ ЕДИНИЦЫ КАЖДОГО ТОВАРА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Тип оборудования | Кол-во | Цена единицы товара (с НДС), в руб. | Планируемая (предельная) цена закупки (без НДС), в руб. | Планируемая (предельная) цена закупки (с НДС), в руб. | Технические требования |
| 1 | Трансформатор силовой трехфазный типа ТРДН-80000/110/10-10 У1 | 2 | 46 580 000,00 | 93 160 000,00 | 111 792 000,00 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ4 |
| 2 | Трансформатор тока масляный 110 кВ (1 фаза) | 9 | 825 000,00 | 7 425 000,00 | 8 910 000,00 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ5 |
| 3 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ с 2 заземляющими ножами в комплекте с выносным блоком управления | 6 | 980 000,00 | 5 880 000,00 | 7 056 000,00 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ2 |
| 4 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ с 1 заземляющим ножом в комплекте с выносным блоком управления | 2 | 820 000,00 | 1 640 000,00 | 1 968 000,00 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ2 |
| 5 | Заземлитель нейтрали силового трансформатора | 2 | 300 000,00 | 600 000,00 | 720 000,00 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ3 |
| 6 | Комплектное распределительное устройство в элегазовой изоляции 110 кВ | 2 | 34 260 000,00 | 68 520 000,00 | 82 224 000,00 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ6 |
| 7 | Выключатель баковый элегазовый 110 кВ | 1 | 10 790 000,00 | 10 790 000,00 | 12 948 000,00 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ7 |
| 8 | Ограничитель перенапряжения 110 кВ (1 фаза) | 6 | 72 500,00 | 435 000,00 | 522 000,00 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ8 |
| 9 | Ограничитель перенапряжения нейтрали силового трансформатора | 2 | 85 000,00 | 170 000,00 | 204 000,00 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ9 |
| ИТОГО: | 188 620 000,00 | 226 344 000,00 |  |

**по закупке: "Поставка основного электротехнического оборудования** **для объекта: «Строительство ПС 110 кВ Захаровская».**