|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Поз.** | **Тип оборудования** | **Кол-во** | **Технические требования** |
| 1 | Выключатель баковый элегазовый 110 кВ | 2 | (ТТ.ТТ1.П18.005-2019) |
| 2 | Ограничители перенапряжения 110 кВ  | 6 | (ТТ.ТТ3.П18.005-2019) |
| 3 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ с 2 заземляющими ножами  | 4 | (ТТ.ТТ4.П18.005-2019) |
| 4 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ с 1 заземляющим ножом  | 2 | (ТТ.ТТ4.П18.005-2019) |
| 5 | Трансформаторы напряжения 110 кВ | 6 | (ТТ.ТТ5.П18.005-2019) |

Спецификация оборудования ПС 110 кВ Промышленная