|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Поз. | Тип оборудования | Кол-во | Технические требования |
| 1 | Трансформатор силовой трехфазный типа ТРДН-80000/110/10-10 У1 | 2 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ4 |
| 2 | Трансформатор тока масляный 110 кВ (1 фаза) | 9 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ5 |
| 3 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ с 2 заземляющими ножами в комплекте с выносным блоком управления | 6 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ2 |
| 4 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ с 1 заземляющим ножом в комплекте с выносным блоком управления | 2 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ2 |
| 5 | Заземлитель нейтрали силового трансформатора | 2 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ3 |
| 6 | Комплектное распределительное устройство в элегазовой изоляции 110 кВ | 2 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ6 |
| 7 | Выключатель баковый элегазовый 110 кВ | 1 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ7 |
| 8 | Ограничитель перенапряжения 110 кВ (1 фаза) | 6 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ8 |
| 9 | Ограничитель перенапряжения нейтрали силового трансформатора | 2 | 6132-2019/ДЭТ-ОТР.ТТ9 |

Спецификация оборудования ПС 110 кВ Захаровская