**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**

**на поставку оборудования ОРУ 110 кВ для объекта «Реконструкция ПС 110 кВ Промышленная».**

1. **Общая часть.**

АО «РЭК» производит закупку высоковольтного оборудования 110 кВ для реконструкции ПС 110 кВ О-44 «Промышленная».

Закупка производится для выполнения реконструкции ПС 110 кВ О-44 «Промышленная» согласно инвестиционной программы АО «РЭК» на 2019 г.

1. **Предмет конкурса.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование продукции | Ед. измерения | Количество | Адрес поставки |
| 1 | Выключатель баковый элегазовый 110 кВ | комплект (3-х фазный) | 2 | г. Калининград, ул. Ручейная, 1, ПС 110 кВ О-44 «Промышленная» |
| 2 | Ограничители перенапряжения 110 кВ | комплект (1 фаза) | 6 | г. Калининград, ул. Ручейная, 1, ПС 110 кВ О-44 «Промышленная» |
| 3 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ с 2 заземляющими ножами | комплект(3-х фазный) | 4 | г. Калининград, ул. Ручейная, 1, ПС 110 кВ О-44 «Промышленная» |
| 4 | Разъединитель трехполюсный 110 кВ с 1 заземляющим ножом | комплект(3-х фазный) | 2 | г. Калининград, ул. Ручейная, 1, ПС 110 кВ О-44 «Промышленная» |
| 5 | Трансформаторы напряжения 110 кВ | комплект (1 фаза) | 6 | г. Калининград, ул. Ручейная, 1, ПС 110 кВ О-44 «Промышленная» |