## приложение 3
Приложение № 3 к стандартам раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (в ред.Постановления Правительства РФ от 17.09.2015 № 987)
СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
для расчета платы за технологическое присоединение к территориальным распределительным сетям АО "Региональная энергетическая компания" на уровне напряжения ниже 35 кВ и присоединяемой мощностью менее 8900 кВт на 2017 год.
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Вид (тип) используемого материала, способ выполнения работ | Стандартизированные тарифные ставки (с 1 января до 30 сентября (включительно) 2017 года)
|  |  |  | по постоянной схеме электроснабжения | [7 empty] | по временной схеме электроснабжения
|  |  |  | уровень напряжения в точке присоединения | [7 empty] | уровень напряжения в точке присоединения
|  |  |  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  | СН II (6-15 кВ вклюсительно) |  |  |  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  | СН II (6-15 кВ вклюсительно)
в диапазоне объемов максимальной присоединяемой мощности, указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение, кВт
|  |  |  | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | x | 10381.48 | 297.24 | 169.61 | 91.28 | 10381.48 | 362.39 | 103.65 | 88.41 | 2941.42 | 239.18 | 57.08 | 83.74 | 2941.42 | 239.18 | 57.08 | 83.74
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | x | 2436.95 | 84.31 | 55.64 | 22.23 | 2436.95 | 102.79 | 34 | 21.53 | 973.8 | 67.84 | 18.73 | 22.23 | 973.8 | 67.84 | 18.73 | 22.23
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | x | 2027.53 | 63.48 | 33.98 | 13.89 | 2027.53 | 77.4 | 20.76 | 13.45 | 574.47 | 51.08 | 11.44 | 13.89 | 574.47 | 51.08 | 11.44 | 13.89
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | x | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | x | 4917 | 149.44 | 79.99 | 47.62 | 4917 | 182.2 | 48.88 | 46.12 | 1393.15 | 120.25 | 26.92 | 47.62 | 1393.15 | 120.25 | 26.92 | 47.62
С2i | Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x70 | 123542 |  | 247084 |  | 123542 |  | 247084 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x95 | 137181.5 |  | 274363 |  | 137181.5 |  | 274363 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x120 | 146275.5 |  | 292551 |  | 146275.5 |  | 292551 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x240 | 166838.5 |  | 333677 |  | 166838.5 |  | 333677 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x70 | 151482.5 |  | 302965 |  | 151482.5 |  | 302965 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x95 | 153104.5 |  | 306209 |  | 153104.5 |  | 306209 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x120 | 174474 |  | 348948 |  | 174474 |  | 348948 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x240 | 207855.5 |  | 415711 |  | 207855.5 |  | 415711 |  | х |  | х |  | х |  | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x70 | 135164 |  | 270328 |  | 135164 |  | 270328 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x95 | 147052.5 |  | 294105 |  | 147052.5 |  | 294105 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x120 | 168726 |  | 337452 |  | 168726 |  | 337452 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x240 | 235420 |  | 470840 |  | 235420 |  | 470840 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки XRUHAKXS 1x70/25 | 261638.5 |  | 523277 |  | 261638.5 |  | 523277 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки XRUHAKXS 1x95/50 | 294995.5 |  | 589991 |  | 294995.5 |  | 589991 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки XRUHAKXS 1x120/50 | 352350 |  | 704700 |  | 352350 |  | 704700 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки XRUHAKXS 1x240/70 | 446144.5 |  | 892289 |  | 446144.5 |  | 892289 |  | х |  | х |  | х |  | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения | рублей/кВт | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x100 кВА | 621.325 |  | 1242.65 |  | 621.325 |  | 1242.65 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x160 кВА | 422.985 |  | 845.97 |  | 422.985 |  | 845.97 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x250 кВА | 297.875 |  | 595.75 |  | 297.875 |  | 595.75 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x160 кВА | 2489.71 |  | 4979.42 |  | 2489.71 |  | 4979.42 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x250 кВА | 1721.99 |  | 3443.98 |  | 1721.99 |  | 3443.98 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x400 кВА | 1199.175 |  | 2398.35 |  | 1199.175 |  | 2398.35 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x630 кВА | 853.665 |  | 1707.33 |  | 853.665 |  | 1707.33 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x1000 кВА | 618.895 |  | 1237.79 |  | 618.895 |  | 1237.79 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x160 кВА | 3384.135 |  | 6768.27 |  | 3384.135 |  | 6768.27 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x250 кВА | 2325.745 |  | 4651.49 |  | 2325.745 |  | 4651.49 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x400 кВА | 1558.26 |  | 3116.52 |  | 1558.26 |  | 3116.52 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x630 кВА | 1165.78 |  | 2331.56 |  | 1165.78 |  | 2331.56 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x1000 кВА | 821.79 |  | 1643.58 |  | 821.79 |  | 1643.58 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | РП, без трансформаторов, мощностью 4500 кВт | 388.75 |  | 777.5 |  | 388.75 |  | 777.5 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | РП, без трансформаторов, мощностью 9000 кВт | 246.42 |  | 492.84 |  | 246.42 |  | 492.84 |  | х |  | х |  | х |  | х
Наименование стандартизированных тарифных ставок |  | Единица измерения | Вид (тип) используемого материала, способ выполнения работ | Стандартизированные тарифные ставки (с 1 октября до 31 декабря (включительно) 2017 года)
|  |  |  | по постоянной схеме электроснабжения | [7 empty] | по временной схеме электроснабжения
|  |  |  | уровень напряжения в точке присоединения | [7 empty] | уровень напряжения в точке присоединения
|  |  |  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  | СН II (6-15 кВ вклюсительно) |  |  |  | НН (0,4 кВ и ниже) |  |  |  | СН II (6-15 кВ вклюсительно)
в диапазоне объемов максимальной присоединяемой мощности, указанной заявителем в заявке на технологическое присоединение, кВт
|  |  |  | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт | до 15 кВт (включительно) | от 15 кВт до 150 кВт (включительно) | от 150 кВт до 670 кВт (включительно) | свыше 670 кВт
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, по мероприятиям, указанным в пункте 16 методических указаний по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденных Федеральной службой по тарифам, за исключением подпунктов "б" и "в" пункта 16, в расчете на 1 кВт максимальной мощности | рублей/кВт | x | 10381.48 | 297.24 | 169.61 | 91.28 | 10381.48 | 362.39 | 103.65 | 88.41 | 2941.42 | 239.18 | 57.08 | 83.74 | 2941.42 | 239.18 | 57.08 | 83.74
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на подготовку и выдачу сетевой организацией технических условий заявителю | рублей/кВт | x | 2436.95 | 84.31 | 55.64 | 22.23 | 2436.95 | 102.79 | 34 | 21.53 | 973.8 | 67.84 | 18.73 | 22.23 | 973.8 | 67.84 | 18.73 | 22.23
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на проверку сетевой организацией выполнения заявителем технических условий | рублей/кВт | x | 2027.53 | 63.48 | 33.98 | 13.89 | 2027.53 | 77.4 | 20.76 | 13.45 | 574.47 | 51.08 | 11.44 | 13.89 | 574.47 | 51.08 | 11.44 | 13.89
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на участие сетевой организации в осмотре должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора присоединяемых устройств заявителя | рублей/кВт | x | 0 | 0 | 0 | 7.53 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов на осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено") | рублей/кВт | x | 4917 | 149.44 | 79.99 | 47.62 | 4917 | 182.2 | 48.88 | 46.12 | 1393.15 | 120.25 | 26.92 | 47.62 | 1393.15 | 120.25 | 26.92 | 47.62
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство воздушных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x70 | 0 |  | 247084 |  | 0 |  | 247084 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x95 | 0 |  | 274363 |  | 0 |  | 274363 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x120 | 0 |  | 292551 |  | 0 |  | 292551 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-0,4 кВ проводом СИП-4 4x240 | 0
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x70 | 0 |  | 243679.29 |  | 0 |  | 243679.29 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x95 | 0 |  | 248796.33 |  | 0 |  | 248796.33 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x120 | 0 |  | 255004.2 |  | 0 |  | 255004.2 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Строительство ВЛ-6-15 кВ проводом СИП-3 1x240 | 0 |  | 270942.21 |  | 0 |  | 270942.21 |  | х |  | х |  | х |  | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство кабельных линий электропередачи на i-м уровне напряжения согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, в расчете на 1 км линий электропередачи | рублей/км | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x70 | 0 |  | 270328 |  | 0 |  | 270328 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x95 | 0 |  | 294105 |  | 0 |  | 294105 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x120 | 0 |  | 337452 |  | 0 |  | 337452 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-0,4 кВ кабелем марки АПвБбШв-1 4x240 | 0 |  | 470840 |  | 0 |  | 470840 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки XRUHAKXS 1x70/25 | 0 |  | 523277 |  | 0 |  | 523277 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки XRUHAKXS 1x95/50 | 0 |  | 589991 |  | 0 |  | 589991 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки XRUHAKXS 1x120/50 | 0 |  | 704700 |  | 0 |  | 704700 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | Прокладка КЛ-6-15 кВ кабелем марки XRUHAKXS 1x240/70 | 0 |  | 892289 |  | 0 |  | 892289 |  | х |  | х |  | х |  | х
| Стандартизированная тарифная ставка на покрытие расходов сетевой организации на строительство подстанций согласно приложению N 1 к методическим указаниям по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям, утвержденным Федеральной службой по тарифам, на i-м уровне напряжения | рублей/кВт | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x100 кВА | 0 |  | 1242.65 |  | 0 |  | 1242.65 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x160 кВА | 0 |  | 845.97 |  | 0 |  | 845.97 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | МТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x250 кВА | 0 |  | 595.75 |  | 0 |  | 595.75 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x160 кВА | 0 |  | 4979.42 |  | 0 |  | 4979.42 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x250 кВА | 0 |  | 3443.98 |  | 0 |  | 3443.98 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x400 кВА | 0 |  | 2398.35 |  | 0 |  | 2398.35 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x630 кВА | 0 |  | 1707.33 |  | 0 |  | 1707.33 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформатором ТМГ-1x1000 кВА | 0 |  | 1237.79 |  | 0 |  | 1237.79 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x160 кВА | 0 |  | 6768.27 |  | 0 |  | 6768.27 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x250 кВА | 0 |  | 4651.49 |  | 0 |  | 4651.49 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x400 кВА | 0 |  | 3116.52 |  | 0 |  | 3116.52 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x630 кВА | 0 |  | 2331.56 |  | 0 |  | 2331.56 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | БКТП 15/0,4 кВ с трансформаторами ТМГ-2x1000 кВА | 0 |  | 1643.58 |  | 0 |  | 1643.58 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | РП, без трансформаторов, мощностью 4500 кВт | 0 |  | 777.5 |  | 0 |  | 777.5 |  | х |  | х |  | х |  | х
|  |  | РП, без трансформаторов, мощностью 9000 кВт | 0 |  | 492.84 |  | 0 |  | 492.84 |  | х |  | х |  | х |  | х
Примечание:
1. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "РЭК", указанные в п.1 настоящего приложения, установлены в ценах периода регулирования и не включают налог на добавленную стоимость.
2. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "РЭК", указанные в п.2-4 настоящего приложения, установлены в базовых ценах ФЕР-2001 года и не включают налог на добавленную стоимость.
3. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "РЭК" применяются с учетом индекса изменения сметной стоимости по строительно - монтажным работам для субъекта Российской Федерации, данные по которым используются для расчета, к федеральным единичным расценкам 2001 года, рекомендуемым Министерством регионального развития Российской Федерации в рамках реализации полномочий в области сметного нормирования и ценообразования в сфере градостроительной деятельности.
4. Стандартизированные тарифные ставки для расчета платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "РЭК" применяются при расчете платы за технологическое присоединение к электрическим сетям АО "РЭК" энергопринимающих устройств заявителей в целях технологического присоединения по 3-й категории надежности электроснабжения (по одному источнику электроснабжения).
5.Для расчета платы используются показатели, участвующие в расчете, согласно выданным техническим условиям